## Pakiet 1
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 1 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Butle „ REDONA” bez drenu j.u. wykonane z polietylenu, widoczna skala, łatwość wytworzenia próżni,końcówka dostosowana do różnych średnic drenów. sterylne) | 2: 200 - 250 ml; 3: szt.; 4: 150; 10: 2 szt.
2. | Butle „ REDONA” bez drenu j.u. wykonane z polietylenu, widoczna skala, łatwość wytworzenia próżni,końcówka dostosowana do różnych średnic drenów. sterylne) | 2: 400 ml; 3: szt.; 4: 50; 10: -
3. | Dreny do butli „ REDONA” j.u. mogą posiadać perforację na odcinku 15cm, długość drenu od 70 do 80cm, nie sklejające przy ssaniu butli.(sterylne) | 2: od CH- 8 do CH-18; 3: szt.; 4: 4300; 10: 2 szt. Ch-14

## Pakiet 2
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 2 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewniki „FOLEY” dwubieżne silikonowane, posiadające szczelny balon (po uzupełnieniu płynem), łatwy do opróźnienia i napełnienia balon j.u. (sterylne) | 2: CH-6 balon3ml; CH-8 balon 3,5ml CH-10 balon 3,5ml; 3: szt.; 4: 130
2. | Cewniki „FOLEY” dwubieżne silikonowane balon 5-15 ml, posiadające szczelny balon (po uzupełnieniu płynem), łatwy do opróźnienia i napełnienia balon j.u. sterylne | 2: od CH-12 do CH-16; 3: szt.; 4: 4900; 10: CH-16- 2szt.
3. | Cewniki „FOLEY” dwubieżne silikonowane balon 30ml- 50ml posiadające szczelny balon (po uzupełnieniu płynem), łatwy do opróźnienia i napełnienia balonj.u. (sterylne) | 2: od CH-18 do CH-26; 3: szt.; 4: 10500; 10: CH-16- 2szt.
4. | Cewniki moczowe bezbalonowe "NELATON"- wykonane latex miękki lub medyczny PCV, dł.40cm, 2 oczka- sterylny | 2: od CH-6 do CH-22; 3: szt.; 4: 4500; 10: CH-16- 2szt.

## Pakiet 3
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 3 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Worki na mocz do cewników „FOLEY” z wylewem, zatyczką i pomiarem 2 l , dren doprowadzający do worka dł. min. 80-100cm, rozstaw otworów 14-15cm, mogą posiadać zastawkę antyrefluksyjną, łatwe opróżnianie worka, sprawny zawór, czytelna skala pojemności worka, rozstaw otworów do zawieszenia na posiadanych wieszakach. j. u. (sterylne) | 2: 2l; 3: szt.; 4: 52000; 10: 5 szt.
2. | Worki do godzinowej zbiórki moczu komora pomiarowa o poj. 400-500ml, dren łączący o długości od 100 do170cm, port do pobierania próbek, worek na mocz o poj. od 1500-2000ml z dolnym odpływem, zawór opróżniający odporny na działanie moczu, może posiadać jeden lub dwa filtry hydrofobowe oraz zabezpieczenie antyzałamaniowe między drenem a komorą, mogą posiadać zastawkę antyzwrotną w łączniku drenu od strony cewnika zapobiegającą cofaniu się moczu z drenu w kierunku pacjenta, muszą posiadać system stabilizacji i poziomowania komory pomiarowej j.u. (sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 1100; 10: 1 szt.

## Pakiet 4
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 4 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewniki do karmienia przez nos - pakowane w pozycji prostej, (nie skręcane, nie zwijane w ślimak), cewniki wykonane z PCV bez zawartości ftalanów DEHP, cewniki skalowane co 1cm, wlew zatykany koreczkiem, j.u. (sterylne) | 2: od CH-4 do CH-10; 3: szt.; 4: 1700; 10: CH - 6 2 szt.
2. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych z dwoma otworami bocznymi i jednym centralnym - wykonane z PCV bez zawartości ftalanów DEHP, łatwośc wprowadzania cewnika, mogą posiadać "zmrożoną" powierzchnię cewnika; rozmiar od CH-4 do CH-10 dł.całkowita cewnika min.40cm. od CH-12 do CH-20 dł.całkowita cewnika min.60cm.j. u. (sterylne) | 2: od CH-4 do CH-22; 3: szt.; 4: 130000; 10: CH - 14 ; CH - 16 po 5 szt.
3. | Cewniki do podawania tlenu przez nos ( wąsy) dla dorosłych cewniki wykonane z PCV bez zawartości ftalanów DEHP, długość drenu od 180 do 230cm, wąski wykonane z miękkiego materiału. j.u. mikrobiologicznie czyste lub sterylne | 2: -; 3: szt.; 4: 15000; 10: 2 szt.

## Pakiet 5
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 5 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie - 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dren do pomp infuzyjnych typu INFUSOMAT FM, FMS – przeźroczysty dren długości min. 145cm od strony pompy, sprawnie współpracujący z pompą objętościową firmy B. BRAUN MELSUNGEN AG, sprawny zacisk rolkowy, dokładne podawanie pełnej ilości płynów infuzyjnych. j.u.(sterylne) | 2: nr kat. 8700036SP; 3: szt.; 4: 23000; 10: karta katalogowa z opisem
2. | Dren do pomp infuzyjnych typu INFUSOMAT FM, FMS – bursztynowy dren długości min. 145cm od strony pompy, sprawnie współpracujący z pompą objętościową firmy B. BRAUN MELSUNGEN AG, sprawny zacisk rolkowy, dokładne podawanie pełnej ilości płynów infuzyjnych.j.u. (sterylne) | 2: nr kat. 8700127SP; 3: szt.; 4: 200; 10: karta katalogowa z opisem
3. | Dren NEUTRAPUR do Taxolu, bez PCV do pomp infuzyjnych typ INFUSOMAT FMS dren długości min. 145cm od strony pompy, sprawnie współpracujący z pompą objętościową firmy B. BRAUN MELSUNGEN AG, sprawny zacisk rolkowy, dokładne podawanie pełnej ilości płynów infuzyjnych.j.u.(sterylne) | 2: nr kat. 8700095SP; 3: szt.; 4: 900; 10: karta katalogowa z opisem
4. | Dren TRANSFUZION do transfuzji krwi z filtrem do pomp infuzyjnych typ INFUSOMAT FMS dren długości min. 145cm od strony pompy, sprawnie współpracujący z pompą objętościową firmy B. BRAUN MELSUNGEN AG, sprawny zacisk rolkowy, dokładne podawanie pełnej ilości płynów infuzyjnych. j.u.(sterylne) | 2: nr kat. 827006SP; 3: szt.; 4: 500; 10: karta katalogowa z opisem
Posłużono się nr katalogowym w/w firmy, celem bliższego okreslenia przedmiotu zamówienia.

## Pakiet 6
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 6 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dren łączący odcinany podwójny łącznik (rozszerzenie) co 90cm wykonany z medycznego PCV, wyposażony w elastyczne źeńskie końcówki co 90cm z możliwością ich przycinania, łatwość połączenia drenu z sprzętem medycznym. niesterylny (zwój= 50m) | 2: średnica wewnętrzna od Ø 6mm do Ø 7mm; 3: zw.; 4: 280; 10: 1zwój
2. | Dren łączący odcinany podwójny łącznik (rozszerzenie) co 180cm (bez rozszerzenia co 90cm) wykonany z medycznego PCV, wyposażony w elastyczne źeńskie końcówki co 180cm z możliwością ich przycinania, łatwość połączenia drenu z sprzętem medycznym. niesterylny (zwój= 50m) | 2: średnica wewnętrzna od Ø 6mm do Ø 7mm; 3: zw.; 4: 200; 10: 1zwój

## Pakiet 7
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 7 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dreny łączące do ssaka z dwoma końcówkami (lejkowate zakończenie), łatwość połączenia drenu z sprzętem medycznym. j.u.sterylne | 2: dopuszczalny rozmiar śr.wew.od 6 do 7mm, dł.od 3m do 3,2m; 3: szt.; 4: 7700; 10: 2 szt.
2. | Końcówki do odsysania typu Yankauer (bez kontroli ssania), zagięte z wyrażną rączką,wygodne w obsłudze, długość końcówki z rączką min. 220mm.j.u. (sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 2800; 10: 2 szt.

## Pakiet 8
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 8 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Elektrody do badań: EKG, holterowskich, prób wysiłkowych dla dorosłych do długoterminowego monitorowania powyżej 24 godz z żelem stałym - dobrze nasycone żelem, dobre przewodnictwo, końcówka metalowa, duża powierzchnia przylepna, muszą mieć wszechstronne zastosowanie, dopuszcza się elektrody posiadające przeźroczysty pierścień, dobrze przylegające i trzymajace się skóry, nie odparzające, nie dające odczynów alergicznych,łatwość odklejenia elektrody od skóry i podłoża j. u.,niesterylne | 2: od 50 do 55mm x 40mm.; 3: szt.; 4: 280000; 10: 20szt.
2. | Elektrody do prób wysiłkowych dla dorosłych z żelem ciekłym - dobrze nasycone żelem, dobre przewodnictwo, końcówka metalowa, duża powierzchnia przylepna, dopuszcza się elektrody posiadające przeźroczysty pierścień, dobrze przylegające i trzymajace się skóry, nie odparzające, nie dające odczynów alergicznych,łatwość odklejenia elektrody od skóry i podłoża j. u. niesterylne | 2: od 50 do 55mm x 40mm.; 3: szt.; 4: 10000; 10: 10szt.
3. | Elektrody do monitorowania dla dzieci do długoterminowego monitorowania powyżej 24 godz. z żelem stałym - dobrze nasycone żelem,dobre przewodnictwo, końcówka metalowa, ,odpowiednia wielkość dla dzieci, dopuszcza się elektrody posiadające przeźroczysty pierścień, dobrze przylegające i trzymajace się skóry, nie odparzające, nie dające odczynów alergicznych, łatwość odklejenia elektrody od skóry i podłoża j. u. niesterylne | 2: średnica nie większa niż 40mm lub kwadratowe max.40mmx40mm; 3: szt.; 4: 10000; 10: 10 szt.
4. | Elektrody do monitorowania j. u. dla noworodków z żelem stałym- do długoterminowego monitorowania powyżej 24 godz.dobrze nasycone żelem,dobre przewodnictwo, końcówka metalowa, (może być wykonany z pianki), dopuszcza się elektrody posiadające przeźroczysty pierścień, dobrze przylegające i trzymajace się skóry, nie odparzające, nie dające odczynów alergicznych,łatwość odklejenia elektrody od skóry i podłoża niesterylne | 2: o średnicy nie większej niż 25mm lub kwadrat max. 25x25mm,; 3: szt.; 4: 1500; 10: 10 szt.
5. | Elektrody do badań elektrofizjologicznych (badanie słuchu, ABR) z żelem stałym, elektrody posiadajace małą oporność, dużą czułość, dobrze przylegające i trzymajace się skóry, łatwość odklejenia elektrody od skóry i podłoża niesterylne | 2: 22,5x46mm, (dopuszcza się mniejszą średnicę); 3: szt.; 4: 2000; 10: 10szt.

## Pakiet 9
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 9 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Filtr elektrostatyczny bakteryjno - wirusowy do respiratorów objętość całkowita (przestrzeń martwa) 26-75ml.,złącza 22M/ 15F – 22F/15M, długość pracy w obwodzie respiratora min.24godziny, przepuszczalny dla wilgoci, filtr stosowany zarówno po stronie respiratora jak i pacjenta, mogą być filtry z portem kapno. j.u. sterylny lub mikrobiologicznie czysty. | 2: -; 3: szt.; 4: 5400; 10: 2szt. + karta katalogowa z opisem
2. | Filtry oddechowe, skuteczność filtracji bakteryjno – wirusowej, typ filtracji – mechaniczna, posiadające port kapno, złącza kompatybilne z rurkami intubacyjnymi, eliminujące wirusy i bakterie: HIV, Hepatitis C, Tbc, posiadające powierzchnię wymiennika ciepła i wilgoci, objętość całkowita 80-100ml, dopuszcza się przestrzeń martwą 54ml, dopuszcza się aby powierzchnia wymiennika ciepła i wilgotności miała wyodrębniony celuluzowy wkład, zapewniający pacjentowi wydajnośc termiczną na poziomie 33 stopni C (przy VT 500ml) oraz wilgotnośc bezwzględną na poziomie 34mg/ L przy (VT500ml), co daje parametry wymiany ciepła i wilgoci 44mg/l H2O przy temperaturze 37 stopni C. j.u. sterylny lub mikrobiologicznie czysty. | 2: dla dorosłych; 3: szt.; 4: 14400; 10: 2szt. + karta katalogowa z opisem
3. | Filtry oddechowe - skuteczność filtracji bakteryjno – wirusowej ,typ filtracji – elektrostatyczna, posiadające port kapno, złącza kompatybilne z rurkami intubacyjnymi, eliminujące wirusy i bakterie: HIV, Hepatitis C, Tbc, posiadające powierzchnię wymiennika ciepła i wilgoci, objętość całkowita 25-26ml, muszą być sterylne. j.u. sterylny | 2: dla dzieci; 3: szt.; 4: 2000; 10: 2szt. + karta katalogowa z opisem
4. | Filtry oddechowe - skuteczność filtracji bakteryjno – wirusowej, typ filtracji – elektrostatyczna, posiadające port kapno, złącza kompatybilne z rurkami intubacyjnymi, eliminujące wirusy i bakterie: HIV, Hepatitis C, Tbc, posiadające powierzchnię wymiennika ciepła i wilgoci, objętość całkowita do 9ml, muszą być sterylne. j.u.(sterylny). | 2: dla noworodków; 3: szt.; 4: 200; 10: 1szt. + karta katalogowa z opisem

## Pakiet 10
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 10 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igły do znieczuleń splotu, ze szlifem 15stopni typu STIMUPLEX D, w pełni izolowana igła aż do szlifu, nietnący atraumatyczny czubek igły, specjalna izolacja igły. j. u. sterylne | 2: 22G x 2,0 0,7/50mm; 3: szt.; 4: 450; 10: 1szt.
2. | Igły do znieczuleń splotu, ze szlifem 15stopni typu STIMUPLEX D w pełni izolowana igła aż do szlifu, nietnący atraumatyczny czubek igły, specjalna izolacja igły. j. u. sterylne | 2: 22G x 3 1/8 0,7 x 80mm; 3: szt.; 4: 100
3. | Igły do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzenia blokad, typu STIMUPLEX ULTRA 360 o podwyższonej echogeniczności , bardzo dobrze widoczne pod USG. Do pracy z neurostymulatorem typu STIMUPLEX HNS 12 - wygodny karbowany uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanymi w tylnej części kabelkiem elektrycznym i drenikiem infuzyjnym,igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem, szlif 30 stopni ,znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm,powierzchnia echogeniczna położona pod izolacją igły, powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20 mm od czubka igły i dawać echo w postaci trzech czytelnych odcinków, j.u. sterlne | 2: 20G x 100mm, 20G x 150mm, 22G x 35mm. 22G x 50mm, 22G x 80mm.; 3: szt.; 4: 150
4. | Igły do identyfikacji nerwów obwodowych oraz przeprowadzenia blokad, typu ULTRAPLEX 360 o podwyższonej echogeniczności, bardzo dobrze widoczne pod USG - wygodny karbowany uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanymi w tylnej części drenikiem infuzyjnym zamkniętym na końcu7 koreczkiem luer - lock ,igły pokryte gładką warstwą izolacyjną na całej swojej długości poza szlifem, szlif 30 stopni ,znaczniki głębokości wkłucia igły co 1 cm, powierzchnia echogeniczna położona pod izolacją igły, powierzchnia echogeniczna musi znajdować się na odcinku 20 mm od czubka igły i dawać echo w postaci trzech czytelnych odcinków, j.u. sterylne | 2: 20G x 100mm, 20G x 150mm, 22G x 35mm. 22G x 50mm, 22G x 80mm.; 3: szt.; 4: 50
5. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 światłowy z powierzchnią antybakteryjną - cewnik poliuretanowy z miękką końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, substancja antybakteryjna wtopiona w poliureatan, nie ulegajaca wymywaniu w strumieniu krwi, cewnik zapewniajacy działanie antybakteryjne na całej swojej długości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi,z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry, odporne na zaginanie, metalowa prowadnica wykonana z Nitinolu z końcówką J, igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, j. u. sterylny | 2: 7Fx15cm 16G/16G; 3: szt.; 4: 60
6. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3 światłowy z powierzchnią antybakteryjną - cewnik poliuretanowy z miękką końcówką, kontrastujący w promieniach RTG, substancja antybakteryjna wtopiona w poliureatan, nie ulegajaca wymywaniu w strumieniu krwi, cewnik zapewniajacy działanie antybakteryjne na całej swojej długości zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, z czytelnymi znacznikami długości na części wprowadzanej do naczynia, z przezroczystymi drenikami z zaciskami ślizgowymi,z zastawkami dostępu bezigłowego do poszczególnych świateł cewnika, z dwoma punktami mocowania cewnika do skóry, odporne na zaginanie, metalowa prowadnica wykonana z Nitinolu z końcówką J, igła ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki, możliwość identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, j. u. sterylny | 2: 7Fx15cm 16G/18G/18G; 3: szt.; 4: 300; 10: 1szt.
7. | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego z cewnikiem z miękką zamkniętą końcówką i trzema otworami bocznymi oraz systemem unieruchomiania igły podpajęczynówkowej w igle zewnątrzoponowej - ostra, zakrzywiona końcówka igły, długość do 10cm, na całej długości oznakowana co 1cm,igła sztywna (nie wyginajaca się), ostra, nasadka igły przeźroczysta, szczelna przy połączeniu ze strzykawką, końcówka cewnika miękka, cewnik cieniujący w RTG, wyposażony w tulejkę, długość oznakowana co 10cm, filtr płaski, kompatybilny z cewnikiem do znieczuleń zewnątrzoponowych, strzykawka pojemność 10ml, o łagodnym posuwie tłoka, końcówka tłoka zakończona gumą. j. u. sterlny | 2: G 27 x 5 3/8; 3: szt.; 4: 55; 10: 1szt.
8. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych (skład) : igła do znieczuleń z końcówką Touchy, cewnik zewnątrzoponowy, filtr zewnątrzoponowy, strzykawka niskooporowa ostra, zakrzywiona końcówka igły, długość do 10cm, na całej długości oznakowana co 1cm, końcówka cewnika miękka, cewnik cieniujący w RTG, wyposażony w tulejkę, długość oznakowana co 10cm, filtr płaski kompatybilny z cewnikiem do znieczuleń zewnątrzoponowych, system mocowania filtra do skóry pacjenta - okrągły plaster z zatrzaskiem, strzykawka o łagodnym posuwie tj.u. (sterylny) | 2: G – 18 x 3 ½; 3: szt.; 4: 550; 10: 1szt.

## Pakiet 11
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 11 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igły do biopsji aspiracyjnych pod kontrolą USG, posiadająca „ECHO-TIPS” dł. 15-20cm, dobrze ściągalne osłony plastikowe,igła dwuczęściowa z mandrynem posiadająca część tnącą.ostrość igły, jakość pobranego materiału j. u. (Sterylne) | 2: od 18 G do 20G długość od 15 do 20cm; 3: szt.; 4: 40; 10: 18G/15cm - 1 szt.
2. | Igły do biopsji-oligobiopsji (automatyczne lub półautomatyczne) typu QC dł. skrawka 2-2,2cm, posiadające "ECHO-TIPS",posiadająca wbudowany element "spustu strzału", nie współpracująca z automatycznym działem biopsyjnym, widoczna w USG. ostrość igły, jakość pobranego materiału j.u. (Sterylne) | 2: od 14G do 18G długość 15-16cm; 3: szt.; 4: 60; 10: 16G/15cm - 1 szt.
3. | Igły do biopsji-oligobiopsji (automatyczne lub półautomatyczne) typu QC dł. 20cm, dł. skrawka 2-2,2cm, posiadające "ECHO-TIPS",posiadająca wbudowany element "spustu strzału",nie współpracująca z automatycznym działem biopsyjnym, widoczna w USG. j.u. (Sterylne) | 2: od 14G do 18G długość 20cm; 3: szt.; 4: 40; 10: -
4. | Igły (Zestaw) do trepanobiopsji z wycinarką - kaniula zaopatrzona w mechanizm zatrzymujący pobierany wycinek w jej wnętrzu, z końcówką ostrzoną w pięciu płaszczyznach, w uchwycie kaniuli gniazdo Luer, mandryn igły typu trocar ostrzony w trzech lub czterech płaszczyznach z uchwytem łączącym się z uchwytem kaniuli na zatrzask, krawędź tnąca igły z dwoma ząbkami, posiadajaca dodatkową kaniulę do wyłamywania pobieranego wycinka, ogranicznik głębokości wkłucia, mandryn do usuwania pobieranego wycinka, dodatkową nakładkę na uchwyt kaniuli, ochronną tulejkę wspomagającą usuwanie pobranego wycinka;widoczna w USG, ostrość igły, jakość pobranego materiału.j. u. (sterylne) | 2: średnica igły 11G (3,0mm) dł. 10 i 15cm; 3: szt.; 4: 130; 10: 11G dł. 10 lub 15cm 1 szt.

## Pakiet 12
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 12 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igły do iniekcji, trwałość umocowania igły w nasadce, ostra, drożna. j.u. (op.=100szt.) sterylne | 2: 0,45 dł.12-16mm; 0,5 dł. 25mm; od 0,6 do 0,7 dł.30mm; od 0,8 do 0,9 dł. 40mm; 3: op.; 4: 4600; 10: 1 op. rozm. 0,9
2. | Igły do iniekcji, trwałość umocowania igły w nasadce, ostra, drożna. j.u. (op.=100szt.) sterylne | 2: od 1,1 do 1,2 dł. 40mm; 3: op.; 4: 6820; 10: 1 op. rozm. 1,1
3. | Igły do nakłuć lędźwiowych, trwałość umocowania igły w nasadce, ostra, drożna, giętka igła j.u. (op.=100szt.) sterylne | 2: średnica od G18 do G22 długość od 30mm do 88-90mm; 3: szt.; 4: 1150; 10: 5 szt. rozm. 20G 09x 88 -90mm
4. | Igły do wstrzykiwaczy insuliny typ PEN j.u. , igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku (sterylne) (op.=100szt.) | 2: G 30 0,30 x 8mm; 3: op.; 4: 20; 10: 20szt
5. | Igły do wstrzykiwaczy insuliny typ PEN j.u. igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku (sterylne) (op.=100szt.) | 2: G 31 0,31 x 5mm; 3: op.; 4: 20
6. | Igły do wstrzykiwaczy insuliny typ PEN j.u. igły kompatybilne ze wszystkimi wstrzykiwaczami dostępnymi na rynku (sterylne) (op.=100szt.) | 2: G 31 0,31 x 6mm; 3: op.; 4: 72; 10: 20szt

## Pakiet 13
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 13 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wszczepialne porty naczyniowe niskoprofilowe z akcesoriami wprowadzajacymi - port polisulfonowy z komorą tytanową o wymiarach: wysokości 10,6 mm, podstawie 30x22 mm, średnicy przegrody 9,5 mm, wadze 4,7g, pojemności wewnętrznej 0,25 ml; z cewnikiem silikonowym o długości 800 mm, o średnicy zewnętrznej 2,2 mm, średnicy wewnętrznej 1,0 mm. Wymagany port razem z zestawem wprowadzjącym (odpowiednim dla 7F) do techniki Seldingera.Zestaw wprwadzający ma zawierać: igłę Seldingera 18G, drut prowadnik J w podajniku, osłonkę rozrywalną z rozszerzaczem naczynia, tunelizator tępo zakończony, strzykawkę poj. 10 mL, igła z drenem skrzydełkami i zaciskiemx1, igłę do płukania portu 22Gx2. sterylne | 2: -; 3: szt.; 4: 105; 10: karta katalogowa z opisem

## Pakiet 14
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 14 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym lub plastikowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony centralnie nad skrzydełkami, mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu bocznego, aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorówj. u. sterylna | 2: 22G dł.25mm przepływ 36ml/min; 20G dł.25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł.33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł.33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł.45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł.45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł.50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł.50mm (przepływ 343ml/min),; 3: szt.; 4: 154000; 10: 5 szt. rozm. G 20 1,1x33mm
2. | Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym lub plastikowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony centralnie nad skrzydełkami, mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu bocznego, aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorówj. u. sterylna | 2: 24G dł.19mm przepływ 22ml/min;; 3: szt.; 4: 6000; 10: 5szt.
3. | Koreczek do kaniul „Luer- Lock”, posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku; korki i kaniule tego samego producenta. - szczelne zakręcania na kaniule, nie powodujące przeciekania płynu, kompatybilność z kaniulami. j.u. (sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 300200; 10: 5 szt.
4. | Mandryny do w/w kaniul "LUER LOCK" - mandryny i kaniule tego samego producenta - kompatybilne z kaniulami j. u. , wypełniający całkowicie wnętrze cewnika, rozmiary do kaniul: 22Gx25mm, 20Gx25mm, 20Gx33mm, 18Gx33mm, 18Gx45mm, 17Gx45mm, 16Gx50mm, 14Gx50mm pakowany pojedynczo (sterylny) | 2: -; 3: szt.; 4: 16800; 10: 5szt. do kaniuli rozm. G 20

## Pakiet 15
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 15 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kraniki trójdrożne bez przedłużacza - posiadające równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, obrót o 360 stopni, końcówka Luer-Lock z nakrętką szczelnie przykręcaną nie powodującą przeciekania płynów,mogą być wyposażone w trójramienne pokrętło ułatwiające precyzyjną obsługę, wykonane z przeżroczystego materiału, odporne na ciśnienie w granicach 4,0-4,5bar, kraniki wyposażone w wyczuwalny i optyczny indykator pozycji otwarty/zamknięty, lub optyczny - sprawny indykator pozycji zamknięty/ otwarty, płynne ustawienia zaworu, szczelne i łatwe połączenia z innym kranikiem i końcówką wkłucia.j.u. (sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 12400; 10: 5szt.
2. | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem dł. od 7 cm- 15cm drenik o średnicy wewnętrznej min. 2mm.,wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych)DEHP, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, obrót o 360 stopni, końcówka Luer-Lock z nakrętką szczelnie przykręcaną nie powodującą przeciekania płynów, mogą być wyposażone w trójramienne pokrętło ułatwiające precyzyjną obsługę, wykonane z przeżroczystego materiału, odporne na ciśnienie w granicach 4,0-4,5bar, kraniki wyposażone w wyczuwalny i optyczny indykator pozycji otwarty/zamknięty, lub optyczny . - sprawny indykator pozycji zamknięty/ otwarty, płynne ustawienia zaworu, szczelne i łatwe połączenia z innym kranikiem i końcówką wkłucia. j. u,.(sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 13600; 10: 5szt.

## Pakiet 16
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 16 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Przedłuźacze do pomp infuzyjnych przeźroczyste, posiadające końcówkę LUER – LOCK,wykonane z materiału nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych)DEHP ; nadające się do podawania środków farmaceutycznych poprzez pompy firm: Ascor, Graseby, Kwapisz, elastyczne, miękkie, łatwość i szczelność łączenia .j.u. (sterylne) | 2: 150cm; 3: szt.; 4: 28300; 10: 5szt.
2. | Przedłużacze do pomp infuzyjnych czarne lub bursztynowe posiadające końcówkę LUER – LOCK,wykonane z materiału nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych)DEHP.; nadające się do podawania środków farmaceutycznych poprzez pompy firm: Ascor, Graseby, Kwapisz, elastyczne, miękkie, łatwość i szczelność łączeniaj.u.(sterylne) | 2: 150cm; 3: szt.; 4: 7200; 10: 5szt.

## Pakiet 17
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 17 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych bez łącznika i igły dren 150cm przyrząd musi posiadać sprawny odpowietrznik, miękką komorę kroplową, całość wykonana z materiału nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP (informacja na opakowaniu jednostkowym), posiadający precyzyjny, bezpieczny i sprawny zacisk rolkowy umożliwiający ustawienie prędkości przepływu płynu, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, ostra igła ułatwiająca przekłucie opakowania j.u. (sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 16800; 10: 5szt.
2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika i igły, dren 150cm przyrząd musi posiadać sprawny odpowietrznik, miękką komorę kroplową, całość wykonana z materiału nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP (informacja na opakowaniu jednostkowym), posiadający precyzyjny, bezpieczny i sprawny zacisk rolkowy umożliwiający ustawienie prędkości przepływu płynu, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, ostra igła ułatwiająca przekłucie opakowania j.u. (sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 385000; 10: 5szt.
3. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych bez łącznika i igły, dren 220cm przyrząd musi posiadać sprawny odpowietrznik, miękką komorę kroplową, całość wykonana z materiału nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP (informacja na opakowaniu jednostkowym), posiadający precyzyjny, bezpieczny i sprawny zacisk rolkowy umożliwiający ustawienie prędkości przepływu płynu, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, ostra igła ułatwiająca przekłucie opakowania j.u. (sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 500; 10: 5szt.
4. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika i igły, dren 220cm przyrząd musi posiadać sprawny odpowietrznik, miękką komorę kroplową, całość wykonana z materiału nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksylowych) DEHP (informacja na opakowaniu jednostkowym), posiadający precyzyjny, bezpieczny i sprawny zacisk rolkowy umożliwiający ustawienie prędkości przepływu płynu, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, ostra igła ułatwiająca przekłucie opakowania j.u. (sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 500; 10: 5szt.

## Pakiet 18
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 18 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurki intubacyjne b/mankietu niskociśnieniowego, posiadająca oko MURPHY EGO , wykonana z PCV, posiadająca znacznik długości, cieniująca w promieniach RTG. ; posiadająca czytelne oznakowanie: rozmiaru na rurce, skali odległości w cm ; miękkość elastyczność rurki; łagodne zakończenie oka Murphyego; łagodnie zakończony koniec rurki j.u.(sterylne) | 2: od 2,0 - 7,5; 3: szt.; 4: 60; 10: -
2. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym mankiet niskociśnieniowy nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji, posiadająca oko MURPHY EGO, wykonana z PCV, posiadająca znacznik długości rurki pozwalający precyzyjnie określić głębokość wprowadzenia rurki, oraz cieniująca w promieniach RTG.; posiadajaca czytelne oznakowanie: rozmiaru na rurce, skali odległości w cm, szczelność i miękkość mankietu; miękkość elastyczność rurki, łagodne zakończenie oka Murphyego; łagodnie zakończony koniec rurki j.u. (sterylne) | 2: od 3,0-10,0; 3: szt.; 4: 7900; 10: rozmiar CH - 8,0 i CH-8,5 po 2 szt.
3. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym zbrojone - mankiet niskociśnieniowy nie powodujący urazów ścian tchawicy, rurka do przedłużonej intubacji, posiadająca oko MURPHY EGO, wykonana z PCV, posiadająca znacznik długości rurki pozwalający precyzyjnie określić głębokość wprowadzenia rurki, oraz cieniująca w promieniach RTG na całej dlugości.; posiadajaca czytelne oznakowanie: rozmiaru na rurce, skali odległości w cm, szczelność i miękkość mankietu; miękkość elastyczność rurki, łagodne zakończenie oka Murphyego; łagodnie zakończony koniec rurki j.u. (sterylne) | 2: od 4,5 - 9,0; 3: szt.; 4: 200; 10: rozmiar CH - 8,0 2 szt.
4. | Rurki tracheostomijne z jednym mankietem niskociśnieniowym - mankiet niskociśnieniowy miękki nie powodujący urazów ścian tchawicy, wykonane z PCV, anatomiczne wygięcie rurki, prowadnica w rurce gładko zakończona,trwale zamocowany uchwyt do przywiązania rurki, (nie dopuszcza się mocowania rurki za pomocą kryz z paskami Velcro). - czytelne oznakowanie rozmiaru na rurce i opakowaniu, szczelność mankietu oraz miękkość, łatwość wypełnienia mankietu i odciągnięcia powietrza (sprawny zaworek) j.u. (sterylne) | 2: od 3,0- 10,0; 3: szt.; 4: 900; 10: rozmiar CH - 8 2 szt.
5. | Rurki tracheostomijne bez mankietu niskociśnieniowego - wykonana z PCV, anatomiczne wygięcie rurki, prowadnica w rurce gładko zakończona,trwale zamocowany uchwyt do przywiązania rurki, (nie dopuszcza się mocowania rurki za pomocą kryz z paskami Velcro)., czytelne oznakowanie rozmiaru na rurce i opakowaniu. j.u. (sterylne) | 2: od 3,0- 10,0; 3: szt.; 4: 20
6. | Rurki ustno- gardłowe - rurka z kołnierzem, usztywnienie za kołnierzem na wysokości zębów zapobiegające zagryzaniu. czytelne oznaczenie rozmiaru na rurce i opakowaniu, miękkość tworzywa. j.u.(sterylne) | 2: od 00 do 6,0; 3: szt.; 4: 1500; 10: rozmiar 3,0 2 szt.

## Pakiet 19
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 19 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Strzykawka turbekulinówka tłok przylegający szczelnie do korpusu, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce, płynny przesuw tłoka-precyzyjny, łatwość (kompatybilność) połączenia z igłą j.u.(op.=100szt) (sterylne) | 2: 1ml; 3: op.; 4: 50; 10: -
2. | Strzykawki „ŻANETY” tłok przylegający szczelnie do korpusu, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce, płynny przesuw tłoka-precyzyjny, łatwość (kompatybilność) połączenia z igłą mogą posiadać dwustronną skalę. j.u. (Sterylne) | 2: 50/60 ml; 3: szt.; 4: 12000; 10: 5 szt.
3. | Strzykawki „ŻANETY” tłok przylegający szczelnie do korpusu, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce, płynny przesuw tłoka-precyzyjny, łatwość (kompatybilność) połączenia z igłą, mogą posiadać dwustronną skalę. j.u. (Sterylne) | 2: 100 ml; 3: szt.; 4: 18000; 10: 5 szt.
4. | Strzykawki 2-częściowe j.u.(sterylne) z końcówką LUER - tłok przylegający szczelnie do korpusu, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce, płynny przesuw tłoka-precyzyjny, łatwość (kompatybilność) połączenia z igłą, mogą posiadać rozszerzona skalę o 20%. {op.=100szt.} | 2: 2 ml; 3: op.; 4: 2500; 10: 10 szt.
5. | Strzykawki 2-częściowe j.u.(sterylne) z końcówką LUER - tłok przylegający szczelnie do korpusu, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce, płynny przesuw tłoka-precyzyjny, łatwość (kompatybilność) połączenia z igłą, mogą posiadać rozszerzona skalę o 20%. {op.=100szt.} | 2: 5ml; 3: op.; 4: 3672; 10: 10 szt.
6. | Strzykawki 2-częściowe j.u.(sterylne) z końcówką LUER - tłok przylegający szczelnie do korpusu, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce, płynny przesuw tłoka-precyzyjny, łatwość (kompatybilność) połączenia z igłą, mogą posiadać rozszerzona skalę o 20%. {op.=100szt.} | 2: 10ml; 3: op.; 4: 3182; 10: 10 szt.
7. | Strzykawki 2-częściowe j.u.(sterylne) z końcówką LUER - tłok przylegający szczelnie do korpusu, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce, płynny przesuw tłoka-precyzyjny, łatwość (kompatybilność) połączenia z igłą, mogą posiadać rozszerzona skalę o 20%. {op.=100szt.} | 2: 20ml; 3: op.; 4: 5892; 10: 10 szt.
8. | Strzykawki insulinówki z igłą nakładaną (nie wtopioną) tłok przylegający szczelnie do korpusu, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce, płynny przesuw tłoka-precyzyjny, łatwość (kompatybilność) połączenia z igłą j.u. (sterylne) {op.=100szt.) U 40 | 2: 1ml; 3: op.; 4: 30; 10: 10szt.
9. | Strzykawki insulinówki z igłą nakładaną (nie wtopioną) tłok przylegający szczelnie do korpusu, wyraźna i trwała podziałka na strzykawce, płynny przesuw tłoka-precyzyjny, łatwość (kompatybilność) połączenia z igłą j.u. (sterylne) {op.=100szt.) U 100 | 2: 1ml; 3: op.; 4: 80; 10: 10szt.

## Pakiet 20
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 20 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Strzykawki 3-częściowe j.u. tłok zakończony czarną gumą , końcówka LUER-LOCK - strzykawki muszą być wkalibrowane w menu użytkowanych pomp strzykawkowych: B.Braun, Ascor, Ivac oraz Medima, tłok szczelnie przylegający do korpusu,płynność jego przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna) (sterylne) | 2: 3ml; 3: szt.; 4: 200; 10: -
2. | Strzykawki 3-częściowe j.u. tłok zakończony czarną gumą , końcówka LUER-LOCK - strzykawki muszą być wkalibrowane w menu użytkowanych pomp strzykawkowych: B.Braun, Ascor, Ivac oraz Medima, tłok szczelnie przylegający do korpusu,płynność jego przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna) (sterylne) | 2: 5ml; 3: szt.; 4: 1000; 10: -
3. | Strzykawki 3-częściowe j.u. tłok zakończony czarną gumą , końcówka LUER-LOCK - strzykawki muszą być wkalibrowane w menu użytkowanych pomp strzykawkowych: B.Braun, Ascor, Ivac oraz Medima, tłok szczelnie przylegający do korpusu,płynność jego przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna) (sterylne) | 2: 10ml; 3: szt.; 4: 4000; 10: 5szt.
4. | Strzykawki 3-częściowe j.u. tłok zakończony czarną gumą , końcówka LUER-LOCK - strzykawki muszą być wkalibrowane w menu użytkowanych pomp strzykawkowych: B.Braun, Ascor, Ivac oraz Medima, tłok szczelnie przylegający do korpusu,płynność jego przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna) (sterylne) | 2: 20ml; 3: szt.; 4: 12000; 10: 5szt.
5. | Strzykawki 3-częściowe j.u. tłok zakończony czarną gumą , końcówka LUER-LOCK - strzykawki muszą być wkalibrowane w menu użytkowanych pomp strzykawkowych: B.Braun, Ascor, Ivac oraz Medima, tłok szczelnie przylegający do korpusu,płynność jego przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna) (sterylne) | 2: 50ml; 3: szt.; 4: 70000; 10: 5 szt.
6. | Strzykawki 3-częściowe j.u. tłok zakończony czarną gumą , końcówka LUER-LOCK , do podawania leków światłoczułych - strzykawki muszą być wkalibrowane w menu użytkowanych pomp strzykawkowych: B.Braun,Ascor, Ivac oraz Medima, tłok szczelnie przylegający do korpusu,płynność jego przesuwu, możliwość szczelnego zakręcenia przedłużacza do pomp (połączenia), wyraźna i trwała podziałka na strzykawce (może być podwójna) (sterylne) | 2: 50ml; 3: szt.; 4: 21000; 10: 5 szt.

## Pakiet 21
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 21 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamownina, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kieliszki plastikowe do podawania leków - wykonane z miękkiego i elastycznego tworzywa j.u.(niesterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 541000; 10: 20 szt.
2. | Opaski indentyfikacyjne - miejsce na dane chorego (szczelne): dł. kartonika w granicach 5- 7cm, szer.1,5-2cm, całkowita długość opaski w granicach 24,5-28cm.; odporna na płyny (woda, spirytus, środki odkażające),wykonane z wytrzymałego tworzywa (duża regulacja objętości opaski),łatwość zapinania. j.u.(niesterylne) | 2: dla dorosłych; 3: szt.; 4: 40000; 10: 5 szt.
3. | Opaski indentyfikacyjne - miejsce na dane chorego (szczelne): dł. kartonika w granicach 5cm, szer. 1,2 - 1,5cm, całkowita długość opaski w granicach 16-17cm. ;odporna na płyny (woda, spirytus, środki odkażające),wykonane z wytrzymałego tworzywa duża regulacja objętości opaski,łatwość zapinania. j.u.(niesterylne) | 2: dla dzieci/ noworodków; 3: szt.; 4: 8000; 10: 5 szt.
4. | Ostrza wymienne do skalpeli, sposób zamocowania pasujący do obsadek Rodofla, czytelne i wyraźne oznakowanie rozmiaru,nazwy,producenta i nr na ostrzu oraz na opakowaniu, ostrość. j.u.( op. = 100 szt.) (sterylne) produkcji SWANN MORTON | 2: rozmiar 10 - 24; 3: op.; 4: 505
5. | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z łącznikami - pojemność probówki min. 10ml max 20ml, łączniki pasujące do każdego typu cewnika do odsysania, szczelność zestawu gwarantująca prawidłowość pobrania wydzieliny j.u.(sterylny) | 2: -; 3: szt.; 4: 2200; 10: 1 szt.
6. | Zestaw (przyrząd) do pomiaru OCŻ - zakończony filtrem, końcówka lock,dren do skali min. 100cm, skala o dł.30cm , sprawnie działający odpowietrznik,łatwość obracania kranika trójdrożnego,sprawnie działający zacisk na aparacie do infuzji; czytelne i wyrażne oznakowanie opakowania j.u. (sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 500; 10: 1 szt.
7. | Fartuchy z folii wiązane z tyłu w pasie, wykonane z mocnej folii, długie, zakładane przez głowę.niesterylne | 2: -; 3: szt.; 4: 101000; 10: 5szt.
8. | Przewód do cystoskopu podwójny - posiadający: jednokanałową igłę biorczą z osłonką, dren o średnicy 4,8x 6,8mm, komorę do wytwarzania ciśnienia, łącznik stożkowy, sprawność regulatora przepływu, miękkość końcówk drenu.j. u. sterylny | 2: -; 3: szt.; 4: 1000; 10: 1szt.
9. | Sonda dwunastnicza długość min. 125cm,wykonane ze średnio miękkiego tworzywa. j.u. (sterylna) | 2: od FR-24 do FR30; 3: szt.; 4: 70; 10: CH 28 - 1szt.
10. | Szpatułki drewniane, długość min. 125cm, wykonane ze średnio miękkiego tworzywa. (op.=100szt.) niesterylne | 2: -; 3: op.; 4: 190; 10: 1op.
11. | Worki do próbek moczu dla dziewczynek wykonane z miękkiego tworzywa, nie powodujące otarć i reakcji alergicznych,powierzchnia przylepna dobrze klejąca.j.u. (sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 1900; 10: 3szt.
12. | Worki do próbek moczu dla chłopców wykonane z miękkiego tworzywa, nie powodujące otarć i reakcji alergicznych,powierzchnia przylepna dobrze klejąca. j.u. (sterylne) | 2: -; 3: szt.; 4: 1900; 10: 3szt.
13. | Zgłębniki żołądkowe (sondy), długość min.100 cm, posiadające min. dwa otwory boczne, przeźroczyste, wykonane z PCV, miękkie. j.u. (sterylne) | 2: od CH- 06 do CH- 22; 3: szt.; 4: 2800; 10: CH - 16 i CH -18 po 2szt
14. | Zatyczka do sondy cewnika stożkowa, posiadająca stożkowo- schodkowe zakończenie, pasująca do wszystkich rozmiarów cewników. j.u. (sterylna) | 2: -; 3: szt.; 4: 5200; 10: 3szt.
15. | Zaciskacz do pępowiny - wykonany z sztucznego tworzywa, dł. całkowita zaciskacza od 5,2 -5,5cm, powierzchnia zaciskowa ząbkowana 4cm, łatwość w zaciskaniu, niemożliwość samoistnego otwarcia. j.u. (sterylny) | 2: -; 3: szt.; 4: 2200; 10: 3szt.
16. | Dren z trokarem do drenażu klatki piersiowej (opłucnej) , miękkość drenu., oznakowanie. j. u. sterylny | 2: od 10F do 32F; 3: szt.; 4: 160; 10: FR - 28 1szt.
17. | Łącznik do ssaka z regulacją (kontrolą) siły ssania, łatwośc połączenia drenów ssących, szczelne po połączeniu. j. u. sterylny | 2: -; 3: szt.; 4: 2100; 10: 2szt.
18. | Uchwyt (wieszak) do worka na mocz (2l), plastikowy podwójny, pasujący do każdego typu łóżka, stabilony z ramą łóżka, odporność tworzywa na pęknięcia niesterylny | 2: -; 3: szt.; 4: 600; 10: 2szt.
19. | Worek na wymiociny wykonany z PCV , posiadający wskaźnik poziomu z podziałką od 50 do 1000ml, zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści.niesterlny | 2: poj. 1l; 3: szt.; 4: 2200; 10: 1szt.
20. | Worek stomijny jednoczęściowy otwarty, z filtrem, średnica do docięcia od 13 do 60mm, przeźroczysty, zapinany na rzep, szczelna płyka, ułatwiająca mozliwość trwałego umocowania worka do skóry pacjenta.j. u. | 2: -; 3: szt.; 4: 1000; 10: 1szt.
21. | Pojedyńczy zestaw pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi z płynem konserwującym CPDA-1 - zdejmowana igła rozmiar 1,6mm, długość drenu biorczego 110cm, wykonany z PCW j. u. sterylny | 2: poj. 450ml; 3: szt.; 4: 100; 10: 1szt.

## Pakiet 22
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 22 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kanuila dotętnicza z zaworem odcinającym FLOSWITCH, zawór zintegrowany z kaniulą, płynny przesuw zaworu floswitch, ostra igła, j.u. (sterylna) | 2: 20G dł. 45mm; 3: szt.; 4: 3400; 10: 2 szt.
2. | Kaniula typ NEOFLON - ostra bezpieczna igła posiadająca wbudowany mechanizm zabezpieczający, który obejmuje końcówkę igły podczas jej wyciągania z cewnika, elastyczne skrzydełka mocujące, szczelność portu, łatwość wprowadzania kaniuli, czytelne oznakowania na pojedyńczych opakowaniach j . u. sterylne nr kat. BD-391349 | 2: 0,6/26G; 3: szt.; 4: 5000; 10: 2szt.

## Pakiet 23
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 23 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igły do biopsji stercza - igły pasująca do pistoletu PRO-MAG ULTRA, mogą być zaopatrzone w ściągalne uchwyty ułatwiające zamocowanie igieł w aparatch bez konieczności dotykania igły, kompatybilne z posiadanym urządzeniem. j.u. (Sterylne) | 2: 18G/20cm; 3: szt.; 4: 700; 10: 1 szt.

## Pakiet 24
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 24 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Maska krtaniowa z mankietem - rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (pod kątem 70 stopni) z zabezpieczeniem przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka, dren balonika kontrolnego połączony z rurką na min. 1/3 jej długości, posiadająca znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski, delikatny, pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet; oznaczenie rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym. j. u. sterylna | 2: od 1,0 do 5,0; 3: szt.; 4: 1500; 10: 1 szt. rozm. 4
2. | Maska krtaniowa umożliwiajaca intubację - maska ukształtowana zgodnie z budową anatomiczną gardła, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej oraz z użyciem video-fiberoskopu, posiadająca: wzmocnienie zabezpieczające przed zaciśnienciem rurki zębami, znacznik głębokości kontrolujący prawidłowe usytuowanie maski oraz znaczniki ułatwiające prowadzenie video-fiberoskopu. j. u. sterylna | 2: od 1,0 do 6,0; 3: szt.; 4: 60; 10: 1szt. rozm. 4

## Pakiet 25
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 25 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Okularki (opaski) ochronne do fototerapii dla noworodków wykonane z 100% bawełny, łatwe do założenia, dobrze przylegające do oczodołów, nie powodujące reakcji alergicznych, zapinane na rzep j. u. niesterylne | 2: od 30 do 38cm; 3: szt.; 4: 500; 10: 1szt.
2. | Okularki (opaski) ochronne do fototerapii dla noworodków wykonane z 100% bawełny, łatwe do założenia, dobrze przylegające do oczodołów, nie powodujące reakcji alergicznych, zapinane na rzep j. u. niesterylne | 2: od 24 do 33cm; 3: szt.; 4: 500; 10: 1szt.

## Pakiet 26
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 26 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Układ (obwód) oddechowy do aparatu do znieczuleń - układ posiadający 2 rury o długości 1,80-2m każda, średnicy 22mm, worek o pojemności 2-3l, posiadający trzecią rurę do worka o długości 80-100cm wykonane z elastycznego materiału, rozciągliwe, oznakowanie całego obwodu. j.u. sterylny lub mikrobiologicznie czysty | 2: dla dorosłych; 3: szt.; 4: 1800; 10: 1 szt.
2. | Układ (obwód) oddechowy do aparatu do znieczuleń - układ posiadający 2 rury o długości 1,5-2m każda, średnicy 15mm, worek o pojemności 1l, może posiadać trzecią rurę do worka o długości 60-90cm wykonane z elastycznego materiału, rozciągliwe, oznakowanie całego obwodu. j.u. sterylny lub mikrobiologicznie czysty | 2: dla dzieci; 3: szt.; 4: 400; 10: 1 szt.

## Pakiet 27
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 27 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wysokopróżniowy system do drenażu ran wg Redona typu Drainobag - posiadający wskaźnik poziomu próżni, zacisk przesuwany do próżni i wydzieliny, dren połączony na stałe z butlą lub z możliwością rozłączenia drenu od butli, taśmę mocującą, bezpieczny wygodny uchwyt, łącznik pasujący do drenów o różnych średnicach CH-6 – CH-18, wykonane z PCV, sprawny zacisk, szczelne połączenie drenu z butlą j. u. (sterylny) | 2: 150-200ml.; 3: szt.; 4: 3200; 10: 1 szt.
2. | Wysokopróżniowy system do drenażu ran wg Redona typu Drainobag - posiadający wskaźnik poziomu próżni, zacisk przesuwany do próżni i wydzieliny, dren połączony na stałe z butlą lub z możliwością rozłączenia drenu od butli, taśmę mocującą, bezpieczny wygodny uchwyt, łącznik pasujący do drenów o różnych średnicach CH-6 – CH-18, wykonane z PCV, sprawny zacisk, szczelne połączenie drenu z butlą j. u. (sterylny) | 2: 600ml; 3: szt.; 4: 1400; 10: 1 szt.

## Pakiet 28
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 28 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Nebulizator j. u. z drenem, ustnikiem - szczelność połączenia drenu z inhalatorem, natężenie pylenia.mikrobiologicznie czysty lub sterylny | 2: -; 3: szt.; 4: 2800; 10: 1 szt.
2. | Nebulizator j. u. z drenem, łącznikiem (trójnikiem) - szczelność połączenia drenu z inhalatorem i łącznikiem, średnica łącznika pasujaca do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych mikrobiologicznie czysty lub sterylny | 2: -; 3: szt.; 4: 2000; 10: 1 szt.
3. | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem długość drenu min. 2,1m., wykonana z miękkiego tworzywa, przeźroczysta, posiadająca: gumkę mocującą, blaszkę dopasowującą część nosową, otwory boczne ułatwiające oddech. niesterylna lub sterylna | 2: L ; XL dla dorosłych; 3: szt.; 4: 500; 10: 2 szt.
4. | Maska do podawania tlenu z nebulizatorem, drenem - długość drenu min. 2,1m., wykonana z miękkiego tworzywa, przeźroczysta, posiadająca: gumkę mocującą, blaszkę dopasowującą część nosową, otwory boczne ułatwiające oddech. niesterylna lub sterylna | 2: S - noworodki, M - dzieci; 3: szt.; 4: 1000; 10: 3 szt.
5. | Maska do podawania tlenu z drenem długość drenu min. 2m., wykonana z miękkiego tworzywa, przeźroczysta, posiadająca: gumkę mocującą, blaszkę dopasowującą część nosową, otwory boczne ułatwiające oddech. niesterylna lub sterylna | 2: dla dorosłych; 3: szt.; 4: 8000; 10: 2 szt.
6. | Maska do podawania tlenu z drenem długość drenu min. 2m., wykonana z miękkiego tworzywa, przeźroczysta, posiadająca: gumkę mocującą, blaszkę dopasowującą część nosową, otwory boczne ułatwiające oddech. niesterylna lub sterylna | 2: dla dzieci; 3: szt.; 4: 2500; 10: 3 szt.

## Pakiet 29
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 29 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | nr katalogowy | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Łącznik (przedłużacz) karbowany prosty "martwaprzestrzeń”, średnica 22M/15F j. u. sterylne | 2: AL.-65409.V003 ALTERA Turcja; 3: szt.; 4: 350; 10: 1 szt.
2. | Łącznik (przedłużacz) karbowany prosty „martwa przestrzeń”, średnica 22M./15F, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym j. u. sterylny | 2: AL.-17309.V006 ALTERA Turcja; 3: szt.; 4: 1800; 10: 1 szt.
3. | Łącznik kątowy ze złączami obrotowymi , złącze pacjenta22M/15F, zakończenie 15M, port do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczka, j. u. sterylny | 2: AL.-10009.V004 ALTERA Turcja; 3: szt.; 4: 100; 10: 1szt.
Podane numery katalogowe służą bliższemu określeniu przedmiotu zamowienia.

## Pakiet 30
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 30 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dren wielokanalikowy (dachówkowy) do długotrwałego drenażu ran chirurgicznych - dreny silikonowe, miękkie, gładkie, nie powodujące urazów w trakcie zakładania i wyjmowania drenu, kontrastujace w RTG na całej swojej długości.j.u. sterylny | 2: szer.25mm, dł. od 25 do 40cm; 3: szt.; 4: 150; 10: 1 szt.
2. | Dren wielokanalikowy (dachówkowy) do długotrwałego drenażu ran chirurgicznych - dreny silikonowe, miękkie, gładkie, nie powodujące urazów w trakcie zakładania i wyjmowania drenu, kontrastujace w RTG na całej swojej długości.j.u. sterylny | 2: szer.35mm, dł. od40cm do 60cm.; 3: szt.; 4: 100; 10: -

## Pakiet 31
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 31 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dreny silikonowe do brzucha silikon 100%, cieniujące w RTG. j.u. (sterylne) | 2: CH 9;CH-12; CH 15 dł.50-60cm; 3: szt.; 4: 50
2. | Dreny silikonowe do brzucha silikon 100%, cieniujące w RTG. j.u. (sterylne) | 2: CH 18; CH 21; CH-24; CH-28 dł.50-60cm; 3: szt.; 4: 200
3. | Dreny silikonowe do brzucha silikon 100%, cieniujące w RTG. j.u. (sterylne) | 2: CH 30 dł.50-60cm; 3: szt.; 4: 350; 10: 1szt.
4. | Dreny silikonowe do brzucha silikon 100%, cieniujące w RTG. j.u. (sterylne) | 2: CH 33; CH -36 dł.50-60cm; 3: szt.; 4: 100

## Pakiet 32
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 32 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych typu „MINI SPIKE”- z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami j. u. sterylny | 2: -; 3: szt.; 4: 30000; 10: 2 szt.

## Pakiet 33
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 33 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igły z końcówką Quincke do znieczuleń podpajęczynówkowych, igła z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu, igły bez prowadnicy, szybki i dobrze widoczny wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego, ostrość, sztywność igły przy wprowadzaniu do przestrzeni podpajęczynówkowej j.u. sterylne | 2: 22G x 3 ½, dł 88-90mm; 3: szt.; 4: 100
2. | Igły z końcówką Quincke do znieczuleń podpajęczynówkowych, igła z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu, igły bez prowadnicy, szybki i dobrze widoczny wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego, ostrość, sztywność igły przy wprowadzaniu do przestrzeni podpajęczynówkowej j.u. sterylne | 2: 25G x 3 ½, dł 88-90mm; 3: szt.; 4: 1800; 10: 2szt.
3. | Igły z końcówką Quincke do znieczuleń podpajęczynówkowych, igła z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu, igły bez prowadnicy, szybki i dobrze widoczny wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego, ostrość, sztywność igły przy wprowadzaniu do przestrzeni podpajęczynówkowej j.u. sterylne | 2: 26G x 3 ½ dł 88-90mm; 3: szt.; 4: 1450; 10: 2szt.
4. | Igły z końcówką Pencil Point do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą - igła z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu, igły bez prowadnicy, szybki i dobrze widoczny wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego, ostrość, sztywność igły przy wprowadzaniu do przestrzeni podpajęczynówkowej j.u. (Sterylne) | 2: 25G x 3 ½ , dł 88-90mm; 3: szt.; 4: 800
5. | Igły z końcówką Pencil Point do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą igła z mandrynem szczelnie wypełniającym światło igły oraz przezroczystym uchwytem z pryzmatem zmieniającym kolor w momencie kontaktu z płynem mózgowo – rdzeniowym, uchwyt igły ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu, igły bez prowadnicy, szybki i dobrze widoczny wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego, ostrość, sztywność igły przy wprowadzaniu do przestrzeni podpajęczynówkowej j.u. (Sterylne) | 2: 27G x 3 ½, dł 88-90mm; 3: szt.; 4: 2400; 10: 2szt.

## Pakiet 34
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 34 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Obwód (układ) oddechowy do respiratorów firm: Siemens- SV 900C, SV 300, obwód posiadający 2 rury o średnicy 22mm, karbowane, długość 160 - 180cm, złącze rur 22mm, typu żeńskiego, elastyczne lub proste, średnica złącz trójnika 22mm., kompatybilne z posiadanymi aparatami j.u sterylne lub mikrobiologicznie czyste. | 2: dla dorosłych; 3: szt.; 4: 1000; 10: 1szt.
2. | Obwód (układ) oddechowy do respiratorów firm: Siemens- SV 900C, SV 300, obwód posiadający 2 rury o średnicy 22mm, karbowane, długość 160 - 180cm, złącze rur 22mm, typu żeńskiego, elastyczne lub proste, średnica złącz trójnika 22mm., kompatybilne z posiadanymi aparatami j.u sterylne lub mikrobiologicznie czyste. | 2: dzieci; 3: szt.; 4: 10
3. | Obwód (układ) oddechowy do respiratorów firm: Siemens- SV 900C, SV 300, obwód posiadający 2 rury o średnicy 22mm, karbowane, długość 160 - 180cm, złącze rur 22mm, typu żeńskiego, elastyczne lub proste, średnica złącz trójnika 22mm., kompatybilne z posiadanymi aparatami j.u sterylne lub mikrobiologicznie czyste. | 2: noworodkowe do inkubatora; 3: szt.; 4: 10

## Pakiet 35
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 35 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Przewód typu HEIDELBERG , posiadający końcówkę „ LOCK”. j.u. (sterylny) | 2: dł.140cm, śred.4,1mm; 3: szt.; 4: 3400; 10: 1szt.

## Pakiet 36
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 36 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Wkłady wymienne do ssaków , wkłady pasujące do posiadanych pojemników (ssaków) j. u. mikrobiologicznie czyste lub sterylne | 2: 1l; 3: szt.; 4: 2600
2. | Wkłady wymienne do ssaków , wkłady pasujące do posiadanych pojemników (ssaków) j. u. mikrobiologicznie czyste lub sterylne | 2: 2l; 3: szt.; 4: 15600; 10: 2szt.
Wymagania: wkłady do karnistra wielorazowego użytku z zaworem odcinającym próżnię, posiadające łączniki kątowe o zakończeniu schodkowym, znajdujące się na porcie pacjenta służące do podłączenia drenu do odsysania, nie wymagające dodatkowych połączeń typu dreny, średnica karnistra 10cm, wyposażone hydrofobowy zawór zabezpieczjący we wkładach wymiennych, wkłady wykonane z miękkiego tworzywa, kompatybilne z karnistrami systemu typu "CARDINAL" lub " SERRES" dopuszcza się również zaoferowanie wkładów do ssaków wraz z doposażeniem. Zamawiający posiada 122 zestawy ssaków, w tym: - 80szt. montowanych na szynę modura, z czego 8 zestawów 2-butlowych. Łącznie 88 obudów, z tego 7szt. na butle 1 litrowe, pozostałe 2 litrowe. - 42szt. zestawów na kółkach, z czego 20szt. 2 butlowych i 22szt. 1butlowych. Łącznie 62 obudowy 2 litrowe.

## Pakiet 37
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 37 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do hemofiltracji z workiem, kompatybilny z aparatem do ciągłych terapii nerkozastępczych PRISMAFLEX. j. u. sterylny | 2: ST 150 SET; 3: szt.; 4: 100; 10: karta katalogowa
2. | Cewnik do hemodializy dwuświatłowy prosty, zestaw do implantacjij. u. sterylny | 2: 11F dł.150mm; 3: szt.; 4: 10
3. | Cewnik do hemodializy dwuświatłowy prosty, zestaw do implantacjij. u. sterylny | 2: 11F dł.175mm; 3: szt.; 4: 10
4. | Cewnik do hemodializy dwuświatłowy zakrzywiony, zestaw do implantacji wysokoprzepływowy, hydrofilny z powłoką antybakteryjną zawierającą bizmut, końcówka cewnika z pojedyńczym otworem tętniczym i pojedyńczym otworem żylnym. j. u. sterylny | 2: 11,5F dł.150mm; 3: szt.; 4: 100; 10: karta katalogowa
5. | Cewnik do hemodializy dwuświatłowy zakrzywiony, zestaw do implantacji wysokoprzepływowy, hydrofilny z powłoką antybakteryjną zawierającą bizmut, końcówka cewnika z pojedyńczym otworem tętniczym i pojedyńczym otworem żylnym. j. u. sterylny | 2: 11F dł.200mm; 3: szt.; 4: 5
6. | Cewnik do hemodializy dwuświatłowy prosty, zestaw do implantacji wysokoprzepływowy, hydrofilny z powłoką antybakteryjną zawierającą bizmut, końcówka cewnika z pojedyńczym otworem tętniczym i pojedyńczym otworem żylnym. j. u. sterylny | 2: 11F dł.250mm; 3: szt.; 4: 5

## Pakiet 38
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 38 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw typu "RESPI - FLO" z H2O uniwersalna butelka z wodą sterylną do długoterminowego nawilżania z adapterem przyłączeniowym. j. u. sterylne | 2: poj. 500ml; 3: szt.; 4: 1300; 10: 2szt.

## Pakiet 39
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 39 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA 2-światłowe skład zestawu: igła wprowadzajaca o rozmiarze 18Ga/6,35cm, prowadnik druciany z końcówką prostą i "J" umieszczony w krążku zabezpieczającym, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące, cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, cewnik kontrastujacy w promieniach RTG. j. u. sterylne. | 2: 7FR/16cm/ 14,18Ga; 3: szt.; 4: 100
2. | Zestawy do cewnikowania żył centralnych metodą SELDINGERA 3-światłowe skład zestawu: igła wprowadzajaca o rozmiarze 18Ga/6,35cm, prowadnik druciany z końcówką prostą i "J" umieszczony w krążku zabezpieczającym, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące cewnik trzyświatłowy, poliuretanowy zakończony miękką atraumatyczną końcówką, cewnik kontrastujacy w promieniach RTG. j. u. sterylne | 2: 8,5FR/16cm/ 16,14,16Ga; 3: szt.; 4: 240; 10: 1szt.

## Pakiet 40
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 40 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Elektroda endokawitalna do czasowej stymulacji serca, końcówka zagięta,długość minimalna 110cm, dwubiegunowa j.u. sterylna | 2: 5F,6F; 3: szt.; 4: 90; 10: 1szt.

## Pakiet 41
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 41 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurka intubacyjna z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu, z mankietem niskociśnieniowym SOFT SEAL , przezroczysta, ustno/nosowa, z zaoblonymi krawędziami, z otworem Murphy’ego. Oznaczenia średnicy rurki i mankietu na baloniku kontrolnym, czytelne oznakowanie: rozmiaru na rurce, miękkość elastyczność rurki, łagodne zakończenie oka Murphyego; łagodnie zakończony koniec rurki. j. u. sterylna | 2: od CH6 do Ch-9,0 rozmiar zwiększający się co 0,5mm; 3: szt; 4: 150; 10: 1szt.
2. | Rurka tracheostomijna typu BLUE LINE ULTRA SUCTIONAID z wbudowanym przewodem do odsysania i mankietem niskociśnieniowym SOFT SEAL , rurka wykonana z termoplastycznego tworzywa sztucznego, które początkowo sztywne,następnie pod wpływem temperatury dopasowujące się do anatomii pacjenta, widoczne całości w promieniach RTG, z mankietem Soft-Seal®, do długiej wentylacji podczas znieczulenia, posiadająca balonik kontrolny odzwierciedlający stan mankietu, zawierający oznaczenie rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, mandryn o zaoblonym zakończeniu w wersji z otworem o średnicy odpowiadającej prowadnicy Seldingera -Blue Line Ultra®, łatwość założenia rurki, elastyczność materiału, czytelność oznakowania rurki, szczelność , łatwość wypełniania mankietu j. u. sterylna | 2: od CH6 do Ch-10 rozmiar zwiększający się co 1,0mm oraz 7,5 i 8,5; 3: szt.; 4: 220; 10: 1szt.

## Pakiet 42
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET Nr 42 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Nr katalogowy, producent | j.m. | przewidywane zużycie 2lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, trzykomorowy, w całości przeźroczysty, komora zbiorcza o pojemności 2500 ml zawierająca precyzyjną podziałkę w komorze kolekcyjnej w zakresie małych objętości ewakuowanej treści (co 5 ml lub mniej, do objętości wydzieliny 250 ml), zastawka wodna ( bezigłowy port do zastawki wodnej ); sucha komora regulacji siły ssania; zawór upustowy podciśnienia ; półprzezroczysty, samouszczelniający, bezlatexowy, elastyczny dren umożliwiający zlokalizowanie zalegającej treści; przystosowany do zawieszenia na łóżku oraz postawienia na podłodze ; mozliwość zastosowania u pacjentów pediatrycznych. Na komorze regulacji siły ssania zielony wskaźnik potwierdzający poprawne podłączenie i ciśnienie próżni. W górnej części drenażu wskaźnik w postaci obrazu płuca wskazujący poprawne nastawienie siły ssania (dostosowane do potrzeb pacjenta). Możłiwość regulacji poziomu wody w komorze zastawki wodnej za pomocą portu luer-lock w tylnej części drenażu j. u. sterylny | 2: 8888-571370 SHERWOOD; 3: szt.; 4: 120; 10: 1szt.
Posłużono się nr katalogowym producenta, celem bliższego określenia przedmiotu zamówienia.

## Pakiet 43
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 43 |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | rodzaj opakowania | j.m. | przewidywane zużycie 2lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Żel do transmisji ultrasonograficznych typ AQUASONIC 100 lub AQUASONIC CLEAR, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach, nie uszkadzający głowic i przetworników, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, nie zawierający aldehydu mrówkowego. niesterylny | 2: 5kg.; 3: op.; 4: 170; 10: 1op.
2. | Żel do transmisji ultrasonograficznych typ AQUASONIC 100, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach, nie uszkadzający głowic i przetworników, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, nie zawierający aldehydu mrówkowego. Sterylny | 2: (saszetka/op.=20g.); 3: op.; 4: 200; 10: 1op.

## Pakiet 44
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 44 Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2 lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Igła bezpieczna do portu z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do 325 PSI; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. j.u. sterylne | 2: toleracja długości +- 3mm G 19 dł.15, 20, 25,32mm; G 20 dł.15, 20, 25,32mm; G 22 dł.15,20,25,32mm;; 3: szt.; 4: 1800; 10: G 20 dł. 20mm - 1szt.
2. | Igły do przepłukiwania portu naczyniowego proste - igła prosta o szlifie "łyźeczkowym", gwarantująca nietnące nakłuwanie membrany silikonowej portu, używana do wstrzyknięć o krótkim czasie trwania. Dopuszczalna tolerancja długości igły +- 3mm. j. u. sterylne | 2: G20 dł. 20,25,40mm G22 dł. 20,25mm; 3: szt.; 4: 1100; 10: G20 dł.40mm - 1szt.

## Pakiet 45
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 45 Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | rozmiar | j.m. | przewidywane zużycie 2lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem lasera - rurka posiadająca otwór Murphy ego, z dwuwarstwową ochroną korpusu rurki, rurka z dwoma mankietami uszczelniającymi typu jeden w drugim, z rozdzielonymi drenami do uszczelniania mankietów z balonikami kontrolnymi w różnych kolorach odpowiadających kolorowi mankietu z końcówkami Luer/Luer Lock, z obrotowymi zaworkami z blokadą położenia.j. u. sterylna | 2: 4; 5; 6; 7; 8.; 3: szt.; 4: 30; 10: karta katalogowa z opisem

## Pakiet 46
Załącznik Nr 1 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 46 Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r |  | Opakowanie, oznakowanie asortymentu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05. 2010r
lp. | Nazwa asortymentu, opis przedmiotu zamowienia, wymagania | Nr katalogowy | j.m. | przewidywane zużycie 2lata | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowanego asortymentu/nr. katalogowy/rozmiar/ wielkość zaoferowanych opakowań/ Producent/Kraj | ilość wymaganych próbek/ wymagane karty katalogowe
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie z możliwością wentylacji, z tępym zakrzywionym końcem z dwoma portami bocznymi. Widoczna w rtg z oznaczeniem centymetrowym. Posiadająca dodatkową kaniule usztywniającą oraz 2 adaptery (złącze 15mm oraz Luer lock) j. u. sterylna. Rozmiar 8Fr, śr wewn. 1,6 mm, długość 35 cm. j. u. sterylna | 2: FROVA C-CAE-8,0 - 35 - FII COOK; 3: szt.; 4: 20; 10: karta katalogowa z opisem
2. | Prowadnica do trudnej intubacji typu Bougie z możliwością wentylacji z tępym zakrzywionym końcem z dwoma portami bocznymi. Widoczna w rtg z oznaczeniem centymetrowym. Rozmiar 14Fr, śr wewn. 3mm, długość 70cm j. u. sterylna | 2: FROVA C -CAE - 14.0 - 70 - FIC COOK; 3: szt.; 4: 80
3. | Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z możliwością wentylacji, z tępym zakrzywionym końcem z dwoma portami bocznymi. Widoczna w rtg z oznaczeniem centymetrowym. Posiadająca dodatkową kaniule usztywniającą oraz 2 adaptery (złącze 15mm oraz Luer lock). Rozmiar 14Fr, śr wewn. 3mm, długość 70cm. j. u. sterylna | 2: FROVA C -CAE - 14.0 - 70 - FII -wce COOK; 3: szt.; 4: 30
Posłużono się numerem katalogowym producenta COOK- celem bliższego określenia przedmiotu zamówienia.
Note on F7: tmedza: