## Pakiet 1 -PŁYTKI
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET I GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE, PŁYTKI BLOKOWANE, WKRĘTY, ŚRUBY
L.p. | ASORTYMENT | j.m. | zamawiana ilość roczna | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany nr kat. nazwa własna asortymentu | sposób realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY UDOWY ( uniwersalny ) sterylny wymagania: długość 200-480mm fi 9-14mm, lewy-prawy, w części dalszej 4 otwory w dwóch płaszczyznach (1 dynamiczny) w części bliższej 6 otworów - 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego | szt. | 35 | [5 empty] | bank
a | śruba zaślepiająca dł. 0 , +5 , +10 ,+15 | szt. | 20 | [5 empty] | bank
b | wkręt blokujący fi 4,5mm L-30-90mm | szt. | 5 | [5 empty] | zamówienie
c | wkręt blokujący fi 6,5mm L-40-110mm | szt. | 30 | [5 empty] | zamówienie
d | wkręt rekonstrukcyjny fi 6,5mm | szt. | 1 | [5 empty] | zamówienie
e | zestaw blokujący | szt. | 1 | [5 empty] | zamówienie
f | śruba kompresyjna | szt. | 1 | [5 empty] | bank
2 | GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY PISZCZELOWY sterylny wymagania: długość L-270-390mm fi 8-12mm, trzy stopniowe zagięcie części dalszej, w części bliższej 5 otworów zapewniających trzypłaszczyznową stabilizację z bardzo niskim blokowaniem, spłaszczone dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji | szt. | 60 | [5 empty] | bank
a | śruba zaślepiająca dł. 0 , +5 , +10 ,+15 | szt. | 10 | [5 empty] | bank
b | śruba kompresyjna | szt. | 10 | [5 empty] | bank
c | wkręty blokujące fi 4,0 ; 4,5 ; 5,0: 5,5mm | szt. | 200 | [5 empty] | zamówienie
3 | GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY PISZCZELOWY WSTECZNY sterylny wymagania: długość L-160-320mm w wersji kaniulowanej fi 10-12mm, prosty, blokowanie w kości piętowej dwoma wkrętami w dwóch płaszczyznach. Możliwość blokowania w kości skokowej od strony bocznej lub przyśrodkowej. Trzy otwory do blokowania w kości piszczelowej w dwóch płaszczyznach. | szt. | 1 | [5 empty] | bank
a | wkręty blokujące fi 4,5 mm | szt. | 2 | [5 empty] | zamówienie
4 | GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY, PRZEDRAMIENNY sterylny wymagania: gwóźdź przedramienny uniwersalny do lewej i prawej kończyny, śr. 4-5mm, dł. 180-260mm. | szt. | 1 | [5 empty] | bank
a | śruba zaślepiająca | szt. | 2 | [5 empty] | bank
b | wkręty fi 1,5 mm | szt. | 10 | [5 empty] | bank
c | wkręty fi 2,7 mm | szt. | 1 | [5 empty] | bank
5 | GWÓŹDŹ DO KOŚCI RAMIENNEJ, sterylny krótki wymagania: możliwość wielokierunkowego blokowania w części bliższej z użyciem wkrętów blokowanych w gwoździu. Możliwość blokowania dystalnego w wielu płaszczyznach przy pomocy prowadnicy. Pełna rozmiarówka średnicy i długości. śruba zaślepiająca i kompresyjna | szt. | 20 | [5 empty] | bank
a | śruby i wkręty - pełna rozmiarówka | szt. | 70 | [5 empty] | bank
6 | GWÓŹDŹ DO KOŚCI RAMIENNEJ, sterylny długi prosty wymagania: możliwość wielokierunkowego blokowania w części bliższej z użyciem wkrętów blokowanych w gwoździu. Możliwość blokowania dystalnego w wielu płaszczyznach przy pomocy prowadnicy. Pełna rozmiarówka średnicy i długości. śruba zaślepiająca i kompresyjna | szt. | 5 | [5 empty] | bank
a | śruby i wkręty - pełna rozmiarówka | szt. | 30 | [5 empty] | bank
7 | GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY KRĘTARZOWY, sterylny wymagania: krótki - L 180-200mm fi 10-12 mm, kąt szyjkowy 130 st. i 135 st., uniwersalny lewy i prawy, blokowany w części bliższej śrubą o 11mm śrubą kompresyjną, w części dalszej wkrętami fi 4,5, oraz posiadający 1 otwór dynamiczny i 1 otwór statyczny gwintowany. długi - L-340-420mm fi 10-12 mm, kąt szyjkowo-trzonowy 130 st., 135 st., lewy i prawy blokowany w części bliższej śrubą o 11mm wraz ze śrubą kompresyjną w części dalszej wkrętami fi 4,5mm i 5,0mm, oraz 1 otwór dynamiczny i 2 otwory statyczne gwintowane | szt. | 150 | [5 empty] | bank
a | śruba zaślepiająca | szt. | 100 | [5 empty] | bank
b | śruba kompresyjna | szt. | 100 | [5 empty] | bank
c | śruba zespalająca o 11 mm L-70-120 mm | szt. | 100 | [5 empty] | bank
d | śruba zespalająca kaniulowana o 6,5 mm L-70-120 mm | szt. | 100 | [5 empty] | bank
e | wkręt fi 4,5 mm i 5,0 mm | szt. | 100 | [5 empty] | bank
8 | PŁYTKA BLOKOWANA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI PISZCZELOWEJ BOCZNA, niesterylna wymagania: prawa- lewa w części trzonowej 4-8 otworów blokowanych i jeden kompresyjny, w części nasadowej 5-6 otworów, otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową, gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający stabilizację, otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów.Wymagany celownik przezierny do zakładania pod promieniami RTG | szt. | 20 | [5 empty] | bank
a | wkręt blokujący fi 5,0mm L-16-95mm | szt. | 30 | [5 empty] | zamówienie
b | wkręt korowy fi 4,5mm L-20-95mm | szt. | 10 | [5 empty] | zamówienie
9 | PŁYTKA PISZCZELOWA BLIŻSZA L - KSZTAŁTOWA BLOKOWANA WĄSKA, niesterylna wymagania: prawa-lewa , w części trzonowej 4-8 par otworów rozdzielnych blokowanych i kompresyjnych , w części nasadowej 6 otworów blokowanych otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową , gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający stabilizację, otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją . | szt. | 2 | [5 empty] | bank
a | wkręty blokowane fi 3,5mm L-12-85mm | szt. | 200 | [5 empty] | zamówienie
b | wkręt korowy fi 3,5mm L-14-85mm | szt. | 100 | [5 empty] | zamówienie
10 | PŁYTKA UDOWA BLOKOWANA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ, niesterylna wymagania: wersja prawa-lewa w części trzonowej 4-10 rozdzielnych otworów blokowanych i 1 kompresyjny, otwory blokowane naprzemiennie pochylone – ustalone kątowe ustawienie wkrętów blokowanych w części nasadowej 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową , gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający stabilizację. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Wymagany celownik przezierny do promieni RTG | szt. | 5 | [5 empty] | bank
a | wkręt korowy blokowany fi 5,0mm L-16-95mm | szt. | 100 | [5 empty] | zamówienie
b | wkręt korowy fi 4,5mm L-20-95mm | szt. | 2 | [5 empty] | zamówienie
c | wkręt blokowany kaniulowany fi 7,3mm L-30-95mm | szt. | 2 | [5 empty] | zamówienie
11 | PŁYTKA REKONSTRUKCYJNA BLOKOWANA PROSTA - GRUBOŚĆ 2,6-2,8mm, niesterylna wymagania: otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu 4-10 otworów, posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową, otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją | szt. | 30 | [5 empty] | bank
a | wkręty blokowane fi 3,5mm, pełna rozmiarówka | szt. | 100 | [5 empty] | zamówienie
b | wkręty korowe fi 3,5mm, pełna rozmiarówka | szt. | 50 | [5 empty] | zamówienie
12 | PŁYTKA PROSTA REKONSTRUKCYJNA BLOKOWANA - GRUBOŚĆ 1,8mm, niesterylna wymagania: otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu 3-10 otworów, posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową, otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją | szt. | 1 | [5 empty] | bank
a | wkręty blokowane fi 2,7mm L-6-40mm | szt. | 2 | [5 empty] | bank
b | wkręt korowy fi 2,7mm L-6-40mm | szt. | 2 | [5 empty] | bank
13 | PŁYTKA PROSTA SZEROKA BLOKOWANA, KOMPRESYJNA- GRUBOŚĆ 5,7mm, niesterylna wymagania: otwory blokowane o ustalonym kątowo ustawieniu, 6-12 otworów, posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową, otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją | szt. | 1 | [5 empty] | bank
a | wkręt blokowany fi 5,0mm L-16-95mm | szt. | 50 | [5 empty] | zamówienie
b | wkręt korowy fi 4,5mm L-20-95mm | szt. | 10 | [5 empty] | zamówienie
14 | PŁYTKA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ BLOKOWANA - DŁONIOWA, niesterylna wymagania: wąska, szeroka 21-27mm, prawa-lewa; w części nasadowej 5-7 otworów blokowanych o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu, otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | szt. | 5 | [5 empty] | bank
a | wkręty blokowane fi 2,4mm L-6-40mm | szt. | 10 | [5 empty] | bank
b | wkręt korowy fi 2,7mm L-6-40mm | szt. | 5 | [5 empty] | bank
15 | PŁYTKA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI PROMIENIOWEJ BLOKOWANA - GRZBIETOWA, niesterylna wymagania: w części nasadowej 2 otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu, posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością . Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | szt. | 5 | [5 empty] | bank
a | wkręty blokowane fi 2,4mm L-6-40mm | szt. | 10 | [5 empty] | bank
b | wkręt korowy fi 2,7mm L-6-40mm | szt. | 5 | [5 empty] | bank
16 | PŁYTKA KSZTAŁTOWA DO BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI RAMIENNEJ, niesterylna wymagania: w części trzonowej 3-8 otworów rozdzielnych: blokowane i kompresyjne, w części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu ustalone kątowo ustawienie wkrętów, otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | szt. | 6 | [5 empty] | bank
a | wkręty blokowane fi 3,5mm L-12-85mm | szt. | 50 | [5 empty] | zamówienie
b | wkręt korowy fi 3,5mm L-14-85mm | szt. | 20 | [5 empty] | zamówienie
17 | PŁYTKA KSZTAŁTOWA BLOKOWANA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI PISZCZELOWEJ, niesterylna wymagania: wersja prawa-lewa, z oczkiem zakładane od przyśrodka w części trzonowej 4-8 otworów, w części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu ustalone kątowo ustawienie wkrętów, otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | szt. | 5 | [5 empty] | bank
a | wkręty blokowane fi 3,5mm L-12-85mm | szt. | 100 | [5 empty] | zamówienie
b | wkręt korowy fi 3,5mm L-14-85mm | szt. | 30 | [5 empty] | zamówienie
18 | PŁYTKA KSZTAŁTOWA BLOKOWANA DO DALSZEJ NASADY KOŚCI PISZCZELOWEJ, niesterylnawymagania: w części trzonowej 7-9 par rozdzielczych otworów blokowanych, kompresyjnych, w części nasadowej 17 otworów blokowancyh, posiadających oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową część trzonową z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | szt. | 1 | [5 empty] | bank
a | wkręty blokowane fi 3,5mm L-12-85mm | szt. | 20 | [5 empty] | zamówienie
b | wkręt korowy fi 3,5mm L-14-85mm | szt. | 20 | [5 empty] | zamówienie
19 | PŁYTKA OBOJCZYKOWA S, niesterylna wymagania: wersja prawa-lewa, w części trzonowej 3-8 otworów blokowanych i 1 kompresyjny, w części nasadowej 6 otworów blokowanych, otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | szt. | 20 | [5 empty] | bank
a | wkręty blokowane fi 3,5mm L-12-85mm | szt. | 100 | [5 empty] | zamówienie
b | wkręt korowy fi 3,5mm L-14-85mm | szt. | 20 | [5 empty] | zamówienie
20 | PŁYTKA OBOJCZYKOWA S trzonowa, niesterylna wymagania: wersja prawa-lewa, Posiadająca 6 do 10 otworów blokowanych. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Posiadająca przynajmniej 2 otwory pod druty Kirschnera | szt. | 5 | [5 empty] | bank
a | wkręty blokowane fi 3,5mm L-12-85mm | szt. | 50 | [5 empty] | zamówienie
b | wkręt blokowany fi 2,4mm L-10-40mm | szt. | 10 | [5 empty] | bank
21 | PŁYTKA RAMIENNA DALSZA GRZBIETOWO-BOCZNA - prawa, lewa L -95 mm – 137 mm W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 5 | [5 empty] | bank
22 | PŁYTKA STRZAŁKOWA DALSZA BOCZNA, prawa-lewa, liczba otworów od 4 do 8, niesterylna W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 70 | [5 empty] | bank
23 | PŁYTKA RAMIENNA DALSZA PRZYŚRODKOWA - prawa, lewa L -89 mm – 136 mm. W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo ustawieniu. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Ta sama barwa płytek i wkrętów ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 6 | [5 empty] | bank
24 | PŁYTKA PIĘTOWA bez zaczepu prawa - lewa - pełna rozmiarówka | szt. | 15 | [5 empty] | bank
25 | PŁYTKA PISZCZELOWA DALSZA PRZEDNIO-BOCZNA TYP L, niesterylna wymagania: prawa-lewa , w części trzonowej 4-8 par otworów rozdzielnych blokowanych i kompresyjnych , w części nasadowej otwory blokowane. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową , gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający stabilizację, otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją . | szt. | 2 | [5 empty] | bank
26 | PŁYTKA WYROSTKA ŁOKCIOWEGO BLOKOWANA PRAWA - LEWA, niesterylna pełna rozmiarówka | szt. | 3 | [5 empty] | bank
WYMOGI DO PŁYT
- otwory rozdzielne naprzemiennie, otwór blokowany i otwór pod wkręty korowe
- wkręty do implantów – płyt i gwoździ śródszpikowych na palecie w kontenerze umożliwiające odpowiednią sterylizację i przechowywanie
Realizacja:
Zamawiający wymaga dostarczenia przed pierwszą dostawą (tj. do 10 dni od daty zawarcia umowy) niezbędnego instrumentarium z zakresu wszystkich pozycji na czas realizacji umowy
| Gwoździe i płytki - dostawy i rozliczenie na podstawie Raportów Zużycia przesłanych faksem po dokonanym zabiegu |  |  |  |  | dot. odpowiednich pozycji zgodnie z wykazem zawartym w kolumnie Nr 10 niniejszego Formularza
Utworzenie banku implantów do 10 dni od daty zawarcia umowy, dostawy bezpośrednio na Blok Operacyjny
Śruby i wkręty - na podstawie zamówień - rozliczenie w szt., dostawy do Magazynu Medycznego Szpitala
Przeszkolenie personelu z obsługi instrumentarium przed pierwszą dostawą implantów
UWAGA:
- wymagany termin przydatności - min. 18 m-cy od daty dostawy

## Pakiewt 2 - drobne
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET II PŁYTKI: KOSTNE, T, CIEŃKIE, KSZTAŁTOWE, RURKOWE; GWOŹDZIE, DRUTY, WKRĘTY, GROTOWKRĘTY
L.p. | ASORTYMENT | j.m. | zamawiana ilość roczna | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany nr kat. nazwa własna asortymentu | sposób realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | PŁYTKI KOSTNE SAMODOCISKOWE Y - prawa/lewa, niesterylne, od L = 82 mm - 3-otworowa do L = 112 mm - 5-otworowa | szt. | 1 | [5 empty] | zamówienie
2 | PŁYTKI T - niesterylne L = od 50 do 100 mm od L = 56 mm otwory 4x4 do L = 67 mm otwory 3x5 | szt. | 1 | [5 empty] | zamówienie
3 | Gwoździe śródszpikowe typu RUSHA, niesterylne śr. od 2,4 mm do 6,4 mm dł. od 25 mm do 420 mm UWAGA: gwoździe muszą pasować do posiadanego instrumentarium firmy ChM Lewickie | szt. | 40 | [5 empty] | zamówienie
4 | Druty KIRSCHNERA, niesterylne śr. od 0,8 mm do 3,0 mm dł. od 150 do 310 mm | szt. | 2000 | [5 empty] | zamówienie
5 | Wkręty kostkowe samogwintujące (łeb śruby z nacięciem sześciokątnym), niesterylne śr. 4,5 mm dł. od 20 mm do 70 mm | szt. | 100 | [5 empty] | zamówienie
6 | Wkręty do kości korowej samogwintujące (łeb śruby z nacięciem sześciokątnym), niesterylne śr. 3,5 mm, śr. 4,5 mm dł. od 10 mm do 100 mm | szt. | 200 | [5 empty] | zamówienie
7 | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące (łeb śruby z nacięciem sześciokątnym), niesterylne śr. 6,5 mm dł. od 25 mm do 100 mm | szt. | 10 | [5 empty] | zamówienie
8 | Podkładki pod śruby, niesterylne w rozm: od 2,9 x 6,5 do 7,0 x 16; oraz fi 5,5 mm x 20 mm, | szt. | 50 | [5 empty] | zamówienie
9 | PŁYTKI cienkie, wąskie, niesterylne dł. od 39 mm 2-otworowe do dł. 263 mm 16-otworowe | szt. | 10 | [5 empty] | zamówienie
10 | GROTOWKRĘTY SCHANZA samowiercące i samogwintujące, niesterylne śr. od 3,0 mm do 6,0 mm dł. od 60 mm do 250 mm | szt. | 800 | [5 empty] | zamówienie
11 | Płytki kształtowe T 5-otworowe dł. 67 mm, niesterylne | szt. | 1 | [5 empty] | zamówienie
12 | Płytki kształtowe T 6-otworowe dł. 78 mm, niesterylne | szt. | 1 | [5 empty] | zamówienie
13 | Drut kostny do cerklarzu od 0,7 mm do 1,0 mm dł. 10 m, niesterylny | szt. | 10 | [5 empty] | zamówienie
14 | Wkręty gąbczaste fi 6,5 mm długi i krótki gwint dł. od 45 mm do 120 mm, niesterylne (łeb śruby z nacięciem sześciokątnym) | szt. | 40 | [5 empty] | zamówienie
15 | Wkręty samogwintujące fi 3,5 mm dł. od 14 mm do 110 mm, niesterylne (łeb śruby z nacięciem sześciokątnym) | szt. | 10 | [5 empty] | zamówienie
16 | Płytki rurkowe, niesterylne 7 mm dł. od 37 mm do 97 mm gr. 1 mm | szt. | 1 | [5 empty] | zamówienie
17 | Płytki rurkowe, niesterylne 9 mm dł. od 39 mm do 135 mm gr. 1 mm | szt. | 1 | [5 empty] | zamówienie
18 | WKRĘTY DROBNE DO KOŚCI DROBNYCH, sześciokątne, samogwintujące, o fi 2 mm, niesterylne | szt. | 10 | [5 empty] | zamówienie
19 | Płytka rekonstrukcyjna do miednicy o szer. 11 mm w rozm. 59-174 mm | szt. | 1 | [5 empty] | zamówienie
20 | Śruba gąbczasta kaniulowana fi 7,0 mm krótki gwint dł. 16 mm, długi gwint dł. 32 mm - pełna rozmiarówka | szt. | 100 | [5 empty] | zamówienie
21 | Wkręty łódkowate gąbczaste samogwintujace tytanowe, krótki gwint fi 3,5 mm - pełna rozmiarówka | szt. | 10 | [5 empty] | zamówienie
22 | Wkręty łódkowate gąbczaste samogwintujace tytanowe, krótki gwint fi 4,0 mm - pełna rozmiarówka | szt. | 10 | [5 empty] | zamówienie
OGÓŁEM:
UWAGA:
- | realizacja na podstawie zamówień przesłanych faksem na 5 dni przed planowaną dostawą
- | dostawy do Magazynu Medycznego Szpitala
- | wymagany termin gwarancji - min. 18 m-cy od daty dostawy

## Pakiet 3 - SZYJA
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET III Implanty do stabilizacji przedniej odcinka szyjnego kręgosłupa
L.p. | ASORTYMENT | j.m. | zamawiana ilość roczna | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany nr kat. nazwa własna asortymentu | sposób realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | KLATKA MIĘDZYTRZONOWA SZYJNA PEEK - wykonana z PEEK przezierne, ząbkowane implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o kształcie owalnych bloków; - wys. 4-8mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm); - w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 50; - implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt po-wierzchni kręgu; - zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością; - otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną; - dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjną lokalizację implantu; - stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu oraz ząbkowana powierzchnia kontaktu z kręgami; | szt. | 8 | [5 empty] | bank
2 | SZTUCZNY SUBSTYTUT KOSTNY - nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo – wapniowy Ca10(PO4)6(OH)2 (stosunek wagowy 30/70) - nanocząsteczki o wymiarach pomiędzy 100nm do 200nm - żel o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi - forma sterylnego żelu w wypełnionej strzykawce o pojemności 1ml | szt. | 8 | [5 empty] | bank
3 | Płyta szyjna - tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego; - płytki o wymiarach 20-103mm - płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm; - płytki o niskim profilu (wys. 2,7mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne); - możliwość dogięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śruby; - możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjal-nych szpilek; - porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwaniu się płytki na kręgach; - możliwość wydłużenia stabilizacji bez konieczności wykręcania płytki – po-przez dołączenie do płytki bazowej specjalnych elementów wydłużających po-łączenie; | szt. | 6 | [5 empty] | bank
3a | Śruba do w.w płyt szyjnych - śruby samotnące i samogwintujące: jednokorowe (fi 4mm, dł. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe (fi 4,0mm, dł. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyjne / osteoporotyczne (fi 4,5mm, dł. 13-17mm ze skokiem co 2mm); - ruchomość śruby 350 wzdłuż i 8¬¬0 w poprzek osi płytki; - śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów); - każda śruba blokowana jest niezależnie - brak dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki; - trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy; - porowata powierzchnia trzonu śruby zwiększa kontakt i bezpieczeństwo połączenia kość-śruba; - zachowany niski profil głowy śrub; | szt. | 24 | [5 empty] | bank
UWAGA:
- utworzenie banku implantów do 10 dni od daty zawarcia umowy, dostawy bezpośrednio na Blok Operacyjny
- realizacja na podstawie Raportów Zużycia przesłanych faksem po dokonanym zabiegu
- dostawa instrumentarium na wezwanie Zamawiajacego w terminie 3 dni przed planowanym zabiegiem
- przeszkolenie personelu z obsługi instrumentarium przed pierwszą dostawą implantów
- wymagany termin gwarancji - min. 18 m-cy od daty dostawy

## Pakiet 4 - rotic. i kapciuch
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET IV Roticulator i Kapciuch
L.p. | ASORTYMENT | Nr katalogowy f. COVIDIEN | j.m. | zamawiana ilość roczna | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany nr kat. nazwa własna asortymentu | Rodzaj op. handlowego | sposób realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10
STAPLERY j.u., sterylne (oznaczenia wg katalogu firmy COVIDIEN )
1 | ROTICULATOR - stapler jednorazowy sterylny | 017612 | szt. | 12 | [6 empty] | zamówienie
2 | Kapciuch PURSTRING 65 jednorazowy | 020242 | szt. | 12 | [6 empty] | zamówienie
UWAGA:
- | realizacja na podstawie zamówień przesłanych faksem na 5 dni przed planowaną dostawą
- | dostawy do Magazynu Medycznego Szpitala
- | wymagany termin przydatnościi - min. 18 m-cy od daty dostawy

## Pakiet 5 - Substytut kości
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET V Substytut przeszczepu kości
L.p. | ASORTYMENT |  | j.m. | zamawiana ilość roczna | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany nr kat. nazwa własna asortymentu | Rodzaj op. handlowego | sposób realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10
1 | Substytut przeszczepu kości w postaci umożliwiającej podanie małoinwazyjne - wstrzykiwanie. Po utwardzeniu w miejscu podania osiągający trwałość zbliżoną do naturalnej kości. Ulegający całkowitej resorpcji w okresie 15-30 tygodni. W procesie wchłaniania tworzy w całej wypełnionej objętości "rusztowanie" dla angigenezy i przerastania tkanką kostną. a'15 cm3 . Zapewnienie technicznych możliwości użycia w/w produktu podczas zabiegu. | 87SRCK15 | szt. | 5 | [6 empty] | zamówienie
UWAGA:
- | realizacja na podstawie zamówień przesłanych faksem na 5 dni przed planowaną dostawą
- | dostawy do Magazynu Medycznego Szpitala
- | wymagany termin przydatnościi - min. 18 m-cy od daty dostawy

## Pakiet 6 - sterylny żel
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET VI Zapewnienie technicznych możliwości wykorzystania zestawu z substancją żelującą
L.p. | ASORTYMENT |  | j.m. | zamawiana ilość roczna | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany nr kat. nazwa własna asortymentu | Rodzaj op. handlowego | sposób realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Bio wchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzącego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem ( mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących , twardnienie i lepkość. Implantacja następuje In-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go przywierając i twardniejąc do około 5 min. Możliwość przechowywania w temperaturze -15stopni Celsjusza, sterylizowany promieniami gamma. Dla ubytków o głębokości do 6mm i powierzchni do min 3cm² - pojemność strzykawki dwukomorowej 2,3ml. 1 adapter (mieszalnik) + strzykawka dwukomorowa | HCFL-23 | szt. | 3 | [6 empty] | zamówienie
| Bio wchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzącego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem ( mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących , twardnienie i lepkość. Implantacja następuje In-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go przywierając i twardniejąc do około 5 min. Możliwość przechowywania w temperaturze -15stopni Celsjusza, sterylizowany promieniami gamma. Dla ubytków o głębokości do 6mm i powierzchni do min 2cm² - pojemność strzykawki dwukomorowej 1,5ml. 1 adapter (mieszalnik) + strzykawka dwukomorowa | HCFL-15 | szt. | 2 | [6 empty] | zamówienie
| Bio wchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzącego z ogonów szczurów. Podawany metodą artroskopową lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę składającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem ( mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących , twardnienie i lepkość. Implantacja następuje In-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go przywierając i twardniejąc do około 5 min. Możliwość przechowywania w temperaturze -15stopni Celsjusza, sterylizowany promieniami gamma. Dla ubytków o głębokości do 6mm i powierzchni do min 1cm² - pojemność strzykawki dwukomorowej 1,0ml. 1 adapter (mieszalnik) + strzykawka dwukomorowa | HCFL-10 | szt. | 1 | [6 empty] | zamówienie
UWAGA:
- | realizacja na podstawie zamówień przesłanych faksem na 5 dni przed planowaną dostawą
- | dostawy do Magazynu Medycznego Szpitala
- | wymagany termin przydatnościi - min. 18 m-cy od daty dostawy

## Pakiet 7 - miednica
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET VII MIEDNICA - zespolenie miednicy
L.p. | ASORTYMENT | j.m. | zamawiana ilość roczna | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany nr kat. nazwa własna asortymentu | sposób realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | płyty proste, dł. od 3 do 20 otworów, od 39 do 260 mm | szt. | 2 | [5 empty] | bank
2 | płyty wygięte łukowate, dł. od 6 do 16 otworów, od 78 do 208 mm | szt. | 2 | [5 empty] | bank
3 | płyty wygięte typu „J”, dł. od 10 do 16 otworów, od 130 do 208 mm, praw/lewe | szt. | 2 | [5 empty] | bank
4 | płyty do spojenia łonowego, otwory, umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, dł. od 4 do 6 otworów, od 57 do 78 mm | szt. | 1 | [5 empty] | bank
5 | płyta sprężysta do miednicy od 1 otwór ( 19.5mm),2 otwory ( 31.5mm ),3 otwory ( 43.5mm) | szt. | 1 | [5 empty] | bank
6 | plyty lcp niskoprofilowe proste , szerokokatowe , typu J | szt. | 1 | [5 empty] | bank
7 | płyta czworoboczna do miednicy standardowa , krótka i długa | szt. | 1 | [5 empty] | bank
8 | śruby 3,5 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 95 mm, samogwintujące, stal | szt. | 10 | [5 empty] | bank
9 | śruby 3,5 mm korowe, dł. od 10 do 130 mm, samogwintujące, stal | szt. | 100 | [5 empty] | bank
10 | śruby 3,5 mm korowe do miednicy niskoprofilowe, dł. od 30 do 150 mm, samogwintujące | szt. | 10 | [5 empty] | bank
RAZEM
Płytki do miednicy - opis Płyta rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco- kompresyjna do złamań miednicy. Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). Koralikowy kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miedniczych 3.5 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal.
UWAGA:
- utworzenie banku implantów w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.
- realizacja na podstawie Raportów Zużycia przesłanych faksem po dokonanym zabiegu, dostawy bezpośrednio na Blok Operacyjny.
- przeszkolenie personelu z obsługi instrumentarium przed pierwszą dostawą implantów
- dostawa instrumentarium na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni przed planowanym zabiegiem.
- wymagany termin przydatności - min. 18 m-cy od daty dostawy

## Pakiet 8 - TEN
Załącznik Nr 2 do SIWZ.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET VIII TEN - ELASTYCZNY GWÓŹDŹ TYTANOWY
L.p. | ASORTYMENT | j.m. | zamawiana ilość roczna | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Proponowany nr kat. nazwa własna asortymentu | sposób realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | TEN - Elastyczny gwóźdź tytanowy - pełna rozmiarówka | szt. | 40 | [5 empty] | bank
2 | Zamknięcie uszczelniające do TEN | szt. | 1 | [5 empty] | bank
3 | Śruba kaniulowana samowkręcająca, stal nierdzewna | szt. | 1 | [5 empty] | bank
RAZEM
UWAGA:
- utworzenie banku implantów w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy.
- Zamawiający wymaga dostarczenia przed pierwszą dostawą (tj. do 10 dni od daty zawarcia umowy) niezbędnego instrumentarium z zakresu wszystkich pozycji na czas realizacji umowy
- realizacja na podstawie Raportów Zużycia przesłanych faksem po dokonanym zabiegu, dostawy bezpośrednio na Blok Operacyjny
- przeszkolenie personelu z obsługi instrumentarium przed pierwszą dostawą implantów
- wymagany termin przydatności - min. 18 m-cy od daty dostawy