Załącznik Nr 1.1

OFERTA TECHNICZNA

pakiet I

Nawilżacz ze zintegrowanym generatorem przepływu – 12  szt.

Oferowany model :

Producent :

Kraj pochodzenia :

| LP. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nawilżacz ze zintegrowanym generatorem przepływu |  |  |  |  |
|  | Urządzenie do podawania mieszanki tlenu i powietrza z wbudowanym generatorem przepływu | Tak |  |  |
|  | Możliwość zasilania wyłącznie z gniazda O2 | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury podawanej mieszanki w zakresie 31-37o C | Tak |  |  |
|  | Generator regulujący przepływ w zakresie minimum 10-40l/min z możliwością regulacji ze skokiem nie większym niż 5l/min | Tak , podać |  | Największy przepływ 10 pkt, najniższy 0 pkt ,pozostałe proporcjonalnie |
|  | Możliwość określenia zawartości tlenu w podawanej mieszance w zakresie 21- 95% | Tak |  |  |
|  | Mieszanka zawierająca cząsteczki pary wodnej – wilgotność zbliżona do 100% | Tak |  |  |
|  | W systemie dostępne kaniule nosowe (różne rozmiary) oraz interfejs do tracheotomii (podać jakie dostępne) | Tak |  |  |
|  | W wyposażeniu aparatu min. 1 zestaw do dezynfekcji | Tak |  |  |
|  | Podać: |  |  |  |
|  | - cenę urządzenia | Tak, w formularzu ofertowym |  |  |
|  | - koszt materiałów zużywalnych na 1 pacjenta dla terapii 7-mio dniowej | Tak, w formularzu ofertowym |  |  |
|  | - wartość materiałów zużywalnych na 480 terapii ( 440 z kaniulą nosową, 40 po tracheotomii) | Tak, w formularzu ofertowym |  |  |
|  | - wartość innych materiałów eksploatacyjnych /rok oraz koszt i częstość przeglądów | Tak, w formularzu ofertowym |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak |  |  |
|  | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | Tak |  |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony | Tak, podać |  | Najdłuższa 10 pkt, najkrótsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz, | Tak |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego) | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty | Tak |  |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju | Tak |  |  |
|  | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | Tak, podać |  |  |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie na gwarancji do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | Tak |  |  |