## Pakiety I-XXV
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET I Cewniki do odsysania, cewniki diagnostyczne, cewniki prowadzące, introducery j. u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy ) | Ilość wymaganych próbek
1. | Cewniki do odsysania skrzeplin: - przeznaczone do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi - przeznaczone do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej - typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie - marker na dystalnym końcu cewnika - hydrofilne pokrycie dystalnych 40 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F. - obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej max. 0,068” kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070"), oraz zestawów o średnicy zewnętrznej max. 0,078" kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080") - światło aspiracyjne min. 0,043” dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz min. 0,050" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F. - wskaźnik przepływu aspiracji min. 52 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz min. 92cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F) - długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F – 140 cm i długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F - 145cm - typu Rapid Exchange współpracujące z prowadnikiem 0,014” - systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 6F i 7F ; - w komplecie powinien znajdować się: 1. 6F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 30 cc, jeden koszyczek, przedłużacz z kranikiem, 2. 7F - cewnik aspiracyjny, dwie strzykawki 20 cc, dwa koszyczki, przedłużacz z kranikiem. | szt. | 50 | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | 1 szt.
2. | Cewniki diagnostyczne typowe (Lewe i Prawe) oraz do wentrykulografii: - długość 100-125 cm; - atraumatyczna końcówka cewnika z miękkim pierwszym zagięciem; - dostępność średnic 5F i 6F; średnice wew. min. 0,047'' dla 5F i 0,056'' dla 6F; - podwójne zbrojenie na całej długości cewnika; konstrukcja strefowa - 4 strefy sztywności na długości cewnika; - maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200PSI; - duża odporność na załamania. | szt. | 3400 | [9 empty] | 3 szt.
3. | Cewniki prowadzące j.u sterylne: - światło wewnętrzne dla 5F 1.47 mm/.058", 6F 1.80 mm/.071"/, 7F2.08 mm/.082"/, 8F 2.31mm/ .091"/, -zbrojenie metalowe 2x1 (16 płaskich drutów), - pokrycie hydrofilne na odcinku od 7 cm od końca dystalnego do 25 cm od końca proksymalnego, - cewnik nylonowy o sztywnej konstrukcji (dużej sile podparcia). | szt. | 5
4. | Cewniki prowadzące standardowe: - duża średnica wewnętrzna – 0,058”-5F 0,071”-6F 0,081”-7F 0,090”–8F 0,103" – 9F - oferowane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F - metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika - miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii, - stabilność krzywizny w temp. 37 °C przez okres całego zabiegu - odporność na skręcanie i załamania - dobra pamięć kształtu - dobra manewrowalność - wysoka trwałość cewnika - pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – 89 w każdej średnicy : Judkins L&R, Amplatz J&R, Femoral J&R, Multipurpose, Bypass, Extra Back Up L&R, MAC – Multi Aortic Curve, Champ - umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej, dojście do by-passów jak i innych nietypowych odejść naczyń - możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i z modyfikowanymi końcówkami. | szt. | 1550
5. | Introducery o średnicach w zakresie 5-11 F dla długości 11cm oraz 6-9 F dla długości 23 cm; atraumatyczne, odporne na złamanie; zastawka zapewniająca optymalną hemostazę i niskie opory; dające bardzo dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych). | szt. | 520 | [9 empty] | 2 szt.
Wartość pakietu
PAKIET II Cewniki balonowe, cewniki balonowe wysokociśnieniowe j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | Cewnik balonowy: - powłoka hydrofilna, odporna na zadrapania i uszkodzenia podczas doprężania stentu; - system monorail, - profil przejścia (crossig profile)- maxium 0,021 cala dla balonika Ø 3.0 mm, - profil wejścia (entry profile)- 0,017 cala dla balonika Ø 3.0 mm, - długości balonika: 6-30 mm, - różne średnice balonika: od 1.2 do 5.0 mm zmieniające się co 0,25 mm w zakresie średnic 2,0-4,0 mm, - ciśnienie nominalne - ok. 8 atm dla wszystkich rozmiarów, - ciśnienie RBP - minimum 14 atm dla wszystkich rozmiarów. | szt. | 600 | [6 empty] | #REF! | #REF!
2. | Cewnik balonowy: - średnice 1,20-4,00 mm, w średnicy 1.20-1.50 mm dostępne dwie sztywności szafu do zmian krętych i CTO - długości 8-20mm oraz 30mm dla średnic 2.0 -4.0mm, - dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach, - hydrofilne pokrycie shaftu, - ciśnienie nominalne 6atm., -ciśnienie RBP 18 atm. dla 1.20 mm, 14 atm. dla 1.50-3.25 oraz 12 atm dla 3.50-4.00, - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów, - możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów Lub cewnik balonowy: - średnice 1,50-4,00mm (1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3,75, 4.00) - długości 9-30mm (9,12,15,20,25,30 - odstępy poniżej 5mm), ciśnienie nominalne 6 atm., cisnienie RPB 14 atm dla 2.25-3.25, 12 atm dla 1.50-2.00 i 3.50-4.00 (ciśnienie RPB w zakresie 12-14 atm) profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów profil przejścia dla średnicy 3.0-0.032" możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o ponad 8% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00-3.37 mm - ponad 12%). | szt. | 600
3. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe: - średnice 2,0-5,0mm.; długości 6-30mm.; - dwusegmentowa budowa shaft'u wewnętrznego; - ciśnienie nominalne 12 atm.; - ciśnienie RBP 20 atm. dla 2,0-4,0 18 atm. dla 4,5-5,0 (RBP dla 3,0 20 atm.); - duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu); przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 5,5% dla wszystkich rozmiarów; -profil końcówki natarcia - 0,017" dla wszystkich rozmiarów. Lub cewniki balonowe wysokociśnieniowe: - średnice 2,0-5,0mm.; długości 6-30mm.; - ciśnienie nominalne 12 atm.; - ciśnienie RBP 20 atm. dla 2,0-4,0 18 atm. dla 4,5-5,0; - przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 5% dla wszystkich rozmiarów; -profil końcówki natarcia - 0,017" dla wszystkich rozmiarów. | szt. | 300
4. | Cewniki balonowe wysokociśnieniowe: - typ: rapid exchange - średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm - długości balonu: 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm - typ balonu "non-complient" -trwały i odporny na uszkodzenia - gwarantowaa możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP - NBP 12 atm. dla wszystkich rozmiarów - RBP 20 atm. dla wszstkich rozmiarów - selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym zapobiegające przemieszczaniu się podczas inflacji -try profile 0,015" - cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów - cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min. 0,056") w rozmiarach 2,00-4,00 oraz cewnikiem 6F (min. 0,068") w rozmiarach 4,5,- oraz 5,00 mm. | szt. | 500
Wartość pakietu
PAKIET III Stenty wieńcowe, stenty platynowo-chromowe, stenty uwalniające lek j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | Stenty wieńcowe kobaltowo-chromowe ze stałym polimerem powlekane analogiem rapamycyny; grubość ściany stentu max. 0,0032'' dla wszystkich rozmiarów; długość systemu doprowadzającego 135-145,0 cm; duża siła radialna stentu: 24-35 PSI; przedział średnic 2,25- 4,0 mm; długość 8,0 -38,0 mm; ciśnienie nominalne max 10 atm.; RBP min. 16 atm. dla wszystkich rozmiarów; profil przejścia stentu osadzonego na balonie 0,042'' przy średnicy 3,0/18 mm; stenty kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F DLA ROZMIARU 4,0/38 MM KOMPATYBILNE Z CEWNIKIEM PROWADZĄCYM 6F; długość balonu poza stentem - max.0,8 mm; dobry dostęp do bocznic - możliwość wykonania bocznego otworu przez oczko stentu. | szt. | 100
2. | Stent platynowo-chromowy uwalniający lek o działaniu antyproliferacyjnym- (pokryte polimerem uwalniającym pochodną rapamycyny (everolimus); średnice 2,25-4,0mm. ; długości 8-38mm.; ciśnienie nominalne 11atm.; ciśnienie RBP 18 atm. dla średnic 2,25-2,75 i 16 atm. dla 3,0-4,0; profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0,018" dla wszystkich rozmiarów.; profil stentu z balonem dla średnicy 3,0mm wynosi 0,043"; długość balonu poza stentem 0,8mm; recoil max 3%; duza siła radialna min. 0,26 N/mm; możliwość zwiększenia średnicy stentu ponad nominalną w ramach RBP o min.5%; możliwość przeprężenia stentu innym balonem bez uszkodzenia struktury. | szt. | 600
3. | System stentowy uwalniający lek antyproliferacyjny: - system stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru - substancja czynna – Zotarolimus (pochodna Sirolimusa ) - platforma stentowa kobaltowo-chromowa wykonana w technice sinusoidalnej, z pojedynczego elementu łączonego laserowo, montowana fabrycznie na balonie - budowa stentu otwartokomórkowa - biokompatybilny polimer kontrolujący uwalnianie leku - dostępne średnice stentu: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm - dostępne długości stentu: 8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm - maks. rozszerzenie stentu do ok.4,75 mm - profil przejścia 0,041 dla rozmiaru 3,0 mm - grubość elementów z jakich wykonany jest stent - 0,0036” - skracanie stentu przy implantacji < 1% przy RBP dla średnic 3,0-4,0mm - ciśnienie nominalne - 9 atm. - ciśnienie RBP 15-16 atm - bezpieczeństwo i skuteczność stosowania stentów potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum trzyletnią obserwacją pacjentów. | szt. | 400
4. | System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru biokompatybilnego - substancja czynna – pochodna Sirolimusa - stent kobaltowo-chromowy wykonany w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z platynowo - irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu - budowa stentu otwartokomórkowa - dostępne średnice stentu: 2,0,2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0,4,5; 5,0 mm - dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm - profil przejścia 0,037” dla rozmiaru 2,5 mm, 0,048” dla rozmiaru 5,0 mm - grubość elementów z jakich wykonany jest stent – 0,0032” - ciśnienie nominalne – ok. 12 atm. - ciśnienie RBP 16-18 atm. - kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F – 1.42mm (0,056”) Lub System stentowy do naczyń wieńcowych uwalniający lek antyproliferacyjny z polimeru biokompatybilnego - substancja czynna – pochodna Sirolimusa - stent kobaltowo-chromowy wykonany w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z platynowo - irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność w trakcie zabiegu - budowa stentu otwartokomórkowa - dostępne średnice stentu: 2,0,2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0,4,5; 5,0 mm - dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm - profil przejścia 0,037” dla rozmiaru 2,5 mm, 0,048” dla rozmiaru 5,0 mm - grubość elementów konstrukcyjnych – 0,0032” w zakresie średnic 2.0 do 4.0 mm oraz 0,0036" dla średnic 4,5 i 5.0 mm - - ciśnienie nominalne – ok. 12 atm. - ciśnienie RBP 16-18 atm. - kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F – 1.42mm (0,056”). | szt. | 10
Wartość pakietu
PAKIET IV System protekcji dystalnej, prowadniki angioplastyczne, prowadniki diagnostyczne j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy ) | Ilość wymaganych próbek
1. | System protekcji dystalnej z filtrem o wielkości oczek 110 mikronów; zakres zaopatrywanych średnic 3,5-5,5mm; długość systemu 190cm; obrotowy koszyczek zintegrowany z liderem wieńcowym 0,014" ułożonym niekoncentrycznie; markery widoczne w skopii. | szt. | 2 | [6 empty] | #REF! | #REF!
2. | Prowadniki angioplastyczne: średnica 0,014''; końcówka prosta i "J", długość 190 cm i 300 cm; różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian (min. 20); różne sztywności części proksymalnej i środkowej; dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości. Prowadniki angioplastyczne do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części ,,roboczej” (minimum 12 rodzajów). | szt. | 1900
3. | Prowadniki diagnostyczne w zakresie długości 145- 260 cm oraz zakresie średnic 0,025-0,038’’; pokryty materiałem ułatwiającym manewrowanie; końcówki " J". | szt. | 1900 | [6 empty] | #REF! | #REF! |  | 2 szt.
Wartość pakietu
PAKIET V Stenty typu stent-graft, stenty wieńcowe BMS, j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | Stent wieńcowy typu stent-graft: - stentgraft osadzony fabrycznie na cewniku balonowym - średnice: 2,8; 3,5; 4,0; 4,5 i 4,8 mm - długości: 16, 19, 26 mm - profil wejścia 0,018" - hydrofilna powłoka - dobra wizualizacja stentgraftu w skopii dzięki markerom. | szt. | 4 | [6 empty] | #REF! | #REF!
2. | Stenty wieńcowe (BMS) - średnice stentu: 2,25-4,0 mm, - długości stentu: 6-30 mm, -stop kobaltowo-chromowy, - stent wykonany w technice sinusoidalnej z jednego elementu łączonego laserowo, - budowa stentu otwartokomórkowa' - profil wejścia, tzw. Entry profile nie wiecej niż 0,017", dla stentów o średnicy 3,0; 3,5; 4,0 mm możliwość doprężenia do 5,0 mm, profil przejścia nie więcej niż 0,041" dla rozmiaru 3,0 mm, grubość elementow z jakich wykonany jest stent nie więcej niż 0,0036" - ciśienie nominalne nie mniej niż 9 atm, ciśnienie RBP nie mniej niż 15. | szt. | 5 | [6 empty] | #REF! | #REF!
Wartość pakietu
PAKIET VI Pętla do usuwania ciał obcych j.u. sterylna
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | - Pętla wykonana w postaci nitinolowego prowadnika, zakończonego odchodzącą pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą, - pętla wykonana z pozłacanego drutu wolftamowego, - w komplecie cewnik prowadzący dostosowany do wymiaru pętli, - rozmiary pętli: pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości prowadnika 65 lub 120cm, cewnik prowadżacy 4 lub 6F. Mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości prowadnika 175/200cm, cewnik prowadzący 3,0/2,3F prox/dyst. | szt. | 5
Wartość pakietu
PAKIET VII Zestawy transradialne j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy ) | Ilość wymaganych próbek
1. | Długość 7 cm i 11 cm, średnica 4F – 6F, prowadnik z nitynolu 0,018", o długości 40 cm z platynowym oplotem albo prowadnik ze stali nierdzewnej 0,025" z jednej strony prosty, z drugiej J, o długości 50 cm, gładkie przejście pomiędzy koszulką i rozszerzaczem, szczelna zastawka hemostatyczną, ramię boczne zakończone kranikiem, ucho do szwu chirurgicznego, rozszerzacz fiksowany zatrzaskiem, igła 18G, zestaw umieszczony w sterylnym uchwycie, zawierający: introduktor, dylatator, prowadnik i igłę. | szt. | 1850 | [9 empty] | 3 szt.
Wartość pakietu
PAKIET VIII Mikrocewniki o niskim profilu przjścia do udrożnień j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | Mikrocewniki posiadające taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F i dystalnej 1,9 F oplot wykonany z 18 drutów stalowych Dostępne długości 135 cm i 150 cm Średnica wewnętrzna końcówki 0,016” Średnica wewnętrzna szaftu :dystalnie 0.017”, proksymalnie 0.022” Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” Posiada miękką, atraumatyczną i taperowaną końcówkę Posiada polimerowe pokrycie hydrofilne na min. dystalnych 70 cm szaftu. | szt. | 25
Wartość pakietu
PAKIET IX Specjalistyczne prowadniki wieńcowe do przejść przez mikrokrążenie j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | Średnica 0,014” Prowadnik wykonany ze stali 316L Dystalna część prowadnika upleciona z 13 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu Sztywność końcówki 0,5 i 0,7g Kształt końcówki: prosta i J Pokrycie hydrofilne na oplocie Szaft prowadnika pokryty PTFE Dostępne długości: 180cm i 300cm. | szt. | 30
Wartość pakietu
PAKIET X Specjalistyczne prowadniki wieńcowe do udrożnień j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | Średnica 0,014" Prowadniki wykonane ze stali 316L Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu w technice core-to-tip Sztywność końcówki 0,8 g, 1,0g, 3g, 4,5g, 6g, 9g, 12g; Płaszcz polimerowy na części dystalnej prowadnika i pokrycie hydrofilne na oplocie Pokrycie PTFE na szafcie Kształt końcówki: prosta i J Dostępne długości: 180cm i 300cm. | szt. | 30
Wartość pakietu
PAKIET XI Specjalistyczne prowadniki wieńcowe do udrożnień w krętych naczyniach .u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | Średnica 0,014" z taperowaniem do 0,010"; 0,011" i 0,012" Prowadniki wykonane ze stali 316L Dystalna część prowadnika upleciona z 8 drutów zapewniająca wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika Sztywność końcówki 1,7 g; 3,5 g i 4,5 g Pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm Pokrycie PTFE na szafcie Kształt końcówki: zagięta pod kątem 45° Dostępne długości: 190cm i 300cm. | szt. | 45
Wartość pakietu
PAKIET XII Strzykawki wysokociśnieniowe j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy ) | Ilość wymaganych próbek
1. | - Pojemność 20cm3, - zakres ciśnień 0-26atm, - tarcza dobrze widoczna w zaciemnionym pomieszczeniu, - dokładność pomiaru do +/- 3%, - dren wysokociśnieniowy zakończony kranikiem trójdrożnym, - podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem tłoka. | szt. | 1150 | [9 empty] | 2 szt.
Wartość pakietu
PAKIET XIII Torquery j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy ) | Ilość wymaganych próbek
1. | Torquery - chropowata powierzchnia zapewniajaca pewny uchwyt, zacisk pewnie trzymajacy prowadnik. | szt. | 550 | [9 empty] | 2 szt.
Wartość pakietu
PAKIET XIV sondy IVUS j.u. sterylna; dzierżawa
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | Sonda IVUS: Wewnątrznaczyniowa głowica ultradźwiękowa (IVUS) o rozdzielczości 20 MHz, w postaci cewnika o długości roboczej 150 cm. Możliwe wprowadzenie do światła naczynia z użyciem cewnika o śr. min. 5F (śr. wewnętrzna 0,56 cala) oraz prowadnika o max. średnicy 0,014 cala. | szt. | 30
2. | Dzierżawa urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS) z funkcją oceny cząstkowej rezerwy wieńcowej przepływu (FFR) - do w/w sondy IVUS. | m-c | 12
Wartość pakietu
PAKIET XV Prowadnik do pomiarów przezwężeniowego gradientu ciśnień - FFR (fractional flow reserve) j.u. sterylny
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | Prowadnik - FFR (fractional flow reserve): rozmiar 0,014”, różne kształty końcówki (prosta, J), różne stopnie sztywności, długości 185 cm, 300 cm, kompatybilny z urządzeniami Volcano. | szt. | 100
Wartość pakietu
PAKIET XVI Rampy dwukranikowe (pakowane osobno) j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy ) | Ilość wymaganych próbek
1. | Rampa 2 kranikowa: wysokociśnieniowa z obrotową końcówką damsko-męską. | szt. | 1700 | [9 empty] | 3 szt.
Wartość pakietu
PAKIET XVII Y-conectory j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy ) | Ilość wymaganych próbek
1. | Y- conectory typu klik obsługiwane jedną ręką, odpornych na wysokie ciśnienia do 600 PSI z trzema ustawieniami zastawki (zamknięta, częściowo otwarta, otwarta), konstrukcja zastawki zapewniająca pełną szczelność dla sprzętu o srednicy do 9F. | szt. | 1100 | [9 empty] | 3 szt.
Wartość pakietu
PAKIET XVIII Mikrocewniki j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | Mikrocewnik pozwalający na atraumatyczne pokonywanie trudnych zmian (dotarcie do małych naczyń, przechodzenie przez ciasne, skalsyfikowane zmiany, CTO), dostępne rozmiary do stosowania z prowadnikami 0.014”, 0.018” i 0.035”, dostępne mikrocewniki zbrojone oraz niezbrojone o prostej końcówce oraz mikrocewniki zbrojone o końcówce zagiętej pod kątem 45 stopni, mikrocewniki pokryte powłoką hydrofilną, trzy markery ułatwiające pomiar długości zmiany. | szt. | 20
Wartość pakietu
PAKIET XIX System do zamykania t. udowej j.u. sterylny
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | System do zamykania tętnicy udowej po zabiegach przezskórnych korkiem z wchłanialnego materiału umieszczanego pozanaczyniowo w rozmiarach od 5F do 7F. | szt. | 30
Wartość pakietu
PAKIET XX Urządzenie do ucisku miejsca wkłucia na t. promieniowej j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy ) | Ilość wymaganych próbek
1. | - Zbudowane z przeźroczystego materiału umożliwiające nieprzerwaną obserwację miejsca wkłucia podczas zakładania go i po założeniu, skonstruowane z 2 balonów: jednego uciskającego miejsce wkłucia, drugiego odbarczającego ucisk na pozostałe struktury przedramienia (nerwy i żyły), występujące w rozmiarze normalnym i dużym. Ciśnienie ucisku ok. 150 mmHg. | szt. | 2100 | [9 empty] | 3 szt.
Wartość pakietu
PAKIET XXI Cewniki uwalniające paklitaxel (DEB) j. u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | - Cewnik balonowy typu rapid exchange, - balon półpodatny, - uwalniający paklitaxel w dawce 3 mikrogramy/mm2 w ciągu 30-60 sekund z biokompatybilnego nośnika, - nominalne ciśnienie ok. 6 atm, RBP nie mniej niż 12 atm., - dostępne długości ok. 10, 15, 20, 30 mm, - dostępne średnice 2.0—4.0 mm, - okres trwałości 18 m-cy od daty dostawy. | szt. | 25
Wartość pakietu
Pakiet XXII Stenty wieńcowe uwalniajace sirolimus j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | - Wykonany ze stopu kobaltowo - chromowego L605, w technologii slotted tube, montowany na balonie, - stent pokryty substancją antyproliferacyjną sirolimus uwalnianą z powierzchni stentu z polimeru ulegającego biodegradacji, - dedykowany do stentowania zmian zlokalizowanych w dystalnych, krętych i mocno zwężonych odcinkach naczyń oraz zapewniający dostęp do gałęzi bocznych, - niski profil przejścia dla stentu - przy średnicy 3.0 mm max. 0.034”, - grubość ściany stentu max. 0.07 mm, - długość stentów w zakresie od 8 do 40 mm i średnicy od 2.0 do 4.5 mm (wzrost średnicy o 0.25 mm w zakresie od 2.0 do 4.0 mm) - shaft proksymalny ≤ 1.8F, dystalny ≤ 2.5F, - NBP min. 8 atm. a RBP min. 16 atm. dla średnicy. stentu 3 mm. | szt. | 150
Wartość pakietu
XXIII Cewniki balonowe nacinające j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | - Cewnik balonowy typu semi-compliant, - posiadający spiralne nitynolowe ostrze na swojej powierzchni, - dostępne średnice 2-3.5mm, - dostępne długości 10 – 20 mm, - NBP nie mniej niż 8 atm., - RBP nie mniej niż : 20 atm. przy śr. 2.5 mm, 18 atm. przy śr. 3.0mm, 16 atm. przy śr. 3.5 mm. | szt. | 20
Wartość pakietu
XXIV Stenty wieńcowe DES uwalniające sirolimus, cienkościenne, pokryte powłoką pasywną j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | - Stent wieńcowy chromowo-kobaltowy, - stent pokryty powłoką pasywną (węglik krzemu,) - uwalniający sirolimus, - biokompatybilny polimer kontrolujący uwalnianie leku, - dostępne średnice stentu: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm, - dostępne długości stentu: 9-30 mm, - profil przejścia nie więcej niż 0,039” dla rozmiaru 3,0 mm, - grubość elementów z jakich wykonany jest stent – nie więcej niż 0,0024” dla średnicy 3,0 mm, - ciśnienie nominalne – nie mniej niż 8 atm., - ciśnienie RBP nie mniej niż 16 atm., - ciśnienie MBP – nie mniej niż 30 atm., - skracalność po rozprężeniu – 0%. |  | 100
Wartość pakietu
PAKIET XXV Cewniki balonowe do udrożnień j.u. sterylne
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilości | Rodzaj opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy, producent,kraj | % |  | Termin przydatności od daty dostawy (wymagany min 12 -m-cy )
1. | - Cewniki balonowe do angioplastyki naczyń wieńcowych typu „Rapid-Exchange”, - wysokociśnieniowy balon non-compliant, - średnice nominalne balonu: od 0,75 do 1,25 mm (co najmniej 5 dostępnych średnic), - długości nominalne od 10 do 30 mm (co najmniej 5 dostępnych długości), - profil wejścia 0,016”, - RBP- 18 atm., - część dystalna cewnika jest dwukanałowa, - zewnętrzny kanał wykorzystywany jest do napełniania balonu, kanał wewnętrzny jest kanałem pod prowadnik nie większy niż 014”/0.36mm, - wyposażony jest w markery, pozwalające na precyzyjne ustalenie położenia balonu w naczyniu. | szt. | 30
Wartość pakietu
...............................dnia ....................................
…………………………………………………………..
podpis Wykonawcy